云南医药健康职业学院手术室、护理多功能实训室

采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 竞谈报价

| 序号 | 项目名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室、护理多功能实训室 | 见附件 | 批 | 1 |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 清单的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥20000元（大写：贰万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

4.其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 中标金额 （万元） | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2025年10月21日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2025年10月22日下午14:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：崔老师 13888026212。

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年9月27日

附件：

| 序号 | 仪器设备名称 | 参数清单 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瘘管造口术护理模型 | 1.模型具有结肠造瘘口和回肠造瘘口 2.造瘘口采用柔软材质制成，触感真实 3.可进行造瘘口护理：更换造瘘口袋、造瘘口灌洗等 4.配有人造粪便，可以用水稀释，反复使用 5.可进行造瘘口扩大术护理 | 8 |  |  |
| 2 | 气液胸训练模型 | 1、模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实，标准穿刺体位。 2、解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等，便于操作定位。 3、模型可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理。 4、左侧胸廓设有两个“视窗”，分别在锁骨中线第2-3肋间与腋前线5-8肋间，视窗可显示胸壁的各层解剖结构，包括肌肉、血管，神经等，便于示教操作。 5、右侧为操作区，可进行胸腔穿刺术和胸腔闭式引流术操作，以及引流管的术后护理练习，进入胸腔时落空感明显。 6、正确穿刺时可排出胸腔积液/气体。 7、模拟胸腔积液可调至不同程度病变的颜色及粘度进行疾病的判断。 8、皮肤、穿刺模块可反复多次穿刺，并可方便更换。 | 8 |  |  |
| 3 | 中控电脑 | CPU类型: i5或以上处理器；内存容量: 8GB或以上；硬盘容量: 512G或以上；不低于23英寸全高清显示器。 | 2 |  |  |
| 4 | 操作台 | 1、整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 2、两层台面都有直径为12mm、6mm不锈钢实心栏杆头加工而成，防止物体滑落 3、采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；板材厚度1.2mm 4、采用3寸万向轮5只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好； 5、车子坚实、美观大方、操作灵活方便。 6、扇形面设计，符合人体工程学，方便护理人员使用，空间充足，外型美观，平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 7、配置优质高级静音脚轮，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 1 |  |  |
| 5 | 手术床 | 1、电动综合手术床供胸腹、外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、等实行综合手术使用。 2、本手术台主要动作：台面升降、台面前后倾、台面左右倾、台面平移采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板、腿板、背板折转，由气弹簧控制操作；腰板上升机械控制； 3、台面板采用高强度并可透X光线的复合材料制成，满足医院临床需要。 4、床垫采用慢回弹海绵成型，舒适美观，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮。 5、头腿板可拆卸，腿板可手动旋转外展、下折便于操作，更好满足手术体位需求，为医护人员提供更加灵活的手术空间； 6、手持操纵器，外形设计流畅，符合人体工学，握持舒适，采用24V直流电压，提供平稳精确的操作操作简便、安全可靠； 7、手术台选用医用级304不锈钢材质，表面经特殊亚光处理，更具现代感，清洁更方便； 8、高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁； 9、手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子，移动灵活，固定可靠； 10、台面配置内置腰桥，为胆、肾等手术提供方便； 11、电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成。外接220V交流电经电源器转变为24V直流电驱动电机动。 12、台面长度 2020（±20）mm，台面宽度 500（±20）mm。 | 1 |  |  |
| 6 | 无影灯 | 1、采用新型LED冷光源，寿命可达6万小时以上，无需更换灯泡。优于传统卤素灯，又能满足节能与环保的要求。 2、采用新型LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，头部和伤口区域温升≤1℃，几乎无温升。 3、全封闭流线型的灯头设计符合空气动力学的设计原理，彻底消除了净化空气中的流动死角，满足了现代手术室高标准的层流要求，有利于手术室的无菌要求。 4、LED灯头的整体设计使光束聚集为一个高亮度的均匀光柱，从而保证了柔和均匀的深部聚集效果，保证手术对高亮度，高深度的照明需求。 5、色温可调功能，从3000K到5700K六档可调，使诊断更加准确，并且不会使使用人员因长时间工作而产生眼睛疲劳。 7、轻巧的优质平衡臂悬挂系统，六组万向关节联动，360度全方位设计，可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要，移动方便，定位准确。 8、具有手动调焦技术，操作简单轻便，攻克了LED手术无影灯调焦上技术难点，实现了无级调焦功能； 9、LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达160.000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。 10、采用5瓣式全ABS注塑模具设计，所有配件均为模具一次成型并且无螺丝安装。灯珠功率最高可达3W/颗，显色性能好，色温一致性出色。 整灯配置700主灯珠数量70颗+副灯珠140颗，总灯珠数量210颗。500主灯珠数量45颗+副灯珠90颗，总灯珠数量135颗。灯杯采用光学设计的真空镀膜工艺，发光源采用一主二副设计，光色更饱满且无影率更高。 11、10倍可达435万 1/2.8" CMOS 12、传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS 13、焦距 4.7-47mm，10倍光学变倍 14、最低照度 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON) 15、水平视场角 58.6-6.4度(广角-望远) | 1 |  |  |
| 7 | 外科洗手池 | 1、水槽采用SUS#304优质不锈钢板材经过剪板，折压，焊接，打磨加工而成，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；配感应水嘴及加热器、肥帛盒等 2、自动感应洗手池为手术医务人员洗手专用设备，采用人体感应自动给水，因此无需使用人员触摸，保证清洁。 3、适用于手术室、开刀房、产房、药房、眼科手术等 4、自动感应给水、自动给药、自动给皂、自动加热，方便手术前后刷手，确保不受交叉感染。 | 6 |  |  |
| 8 | 手术器械台 | 1、整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 2、护栏为12mm和6mm不锈钢棒。 3、采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好； 车坚实、美观大方、操作灵活方便。 4、外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 5、配置优质高级静音脚轮，承重重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 1 |  |  |
| 9 | 麻醉车 | 车上护栏是由Φ12mm不锈钢棒加工焊接打磨而成，车体是由两门全封闭式设计，由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。 材质： 1．采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 2．采用75mm万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； 3．外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 4．配置优质高级静音脚轮，承重重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 1 |  |  |
| 10 | 不锈钢器械柜 | 1、不锈钢无菌柜经激光下料，折弯，焊接，打磨而成。 2、环保无毒害；无气味；焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑. 3、材料：采用优质SUS#201不锈钢。美观大方，无凹凸感，抗压能力强。零件表面干净，产品质量稳定。结合能力强，具有优异的柔韧性、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。 | 4 |  |  |
| 11 | 轮椅 | 座宽：435mm座深440mm座高：480mm靠背高：390mm前轮：7寸 后轮：22寸承重：100kg 一体式车架，钢管材质，承重处双管叠加，固定扶手，精度高，整车牢固性强。固定挂脚，带后手刹。 | 1 |  |  |
| 12 | 监控 | 1. 设备应内置GPU芯片，内置麦克风； 2.设备应支持深度学习算法，支持绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 3.设备分辨率不低于2688*1520； 4.设备图像中心水平分辨力应满足1500TVL； 5.设备应内置高效暖光和红外补光灯； 6.设备应支持AI编码，降低存储空间，节约带宽； 7.设备应支持DC12V/POE供电方式； | 6 |  |  |
| 13 | 手术情报面板 | 四联时钟款：约65公分宽*47公分高*10公分厚 | 1 |  |  |
| 14 | 观片灯 | 1、屏幕尺寸:三联 2、色温:≥9000k 3、亮度:0-3100cd/平方米 4、光源:LED 5、观察屏:使用超高透光导光板 6、光源寿命:≥10万小时 7、电源:220V 50Hz 8、功率:72W 9、采用 LED光源导光技术布局，光线更均匀，观察屏亮度的均匀性>90% | 1 |  |  |
| 15 | 注射泵 | 1、注射模式：恒速模式、总量时间模式、药物体重模式、Bolus模式、微量模式、新生儿模式； 2、注射器：符合国家标准的5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml五种规格一性次使用注射器； 3．注射误差：≤±2%； 4．注射速度： 0.1～3000ml/h 5．速度步进：0.1～99.9ml/h以0.1ml/h递增，100～2000ml/h以1ml/h递增； 6．预置范围：0.1～9999.9ml或推空； 7．累计量范围：0.0～9999.9ml； 8．时间范围：00:00:01～99:59:59； 9．快排速度：1800ml/h； 10．KVO速度范围：0.1～5.0ml/h； 11．Bolus速度范围： 0.1～3000ml/h 12．报警功能：注射器脱落报警、注射器已推空报警、注射完成、KVO报警、阻塞报警、电池电量耗尽报警、电池脱落报警、注射异常报警、网电源脱落报警、接近完成报警、注射将空报警、电池电量低报警、遗忘操作报警； 13．显示屏：液晶显示屏，可实时显示注射器运行状态、品牌规格、电池电量、速度、预置、时间、累计量、和实时压力动态信息的功能； 14．阻塞压力功能：10kPa～150kPa之间分8档可调,可实时显示管路内压力的变化； 15．压力释放功能：有注射泵阻塞报警后，降低管路内阻塞压力功能； 16．品牌选择及设置功能：应有品牌选择、用户自校准功能。已内置多种品牌注射器，可自行添加注射器品牌，经校准后可适应所有品牌注射器； 17．一键断电功能：有一键切断机器电源的功能； 18．历史记录功能：有； 19．不停机修改参数功能：有； 21、按键：有物理实体“0～9”数字按键及其他功能按键（非触摸）； 22．报警声音：报警音量8档可调，同时具有静音功能； 23．内部电池：电池使用时间≥10小时（5ml/h运行）； 24．外部电源：电压: 100V-240V~，电流:0.3-0.13A，频率:50/60Hz，功率：30VA； 25．进液防护等级：IP34； 26．其它功能：双CPU设计；固定夹可90度旋转，休眠功能； | 1 |  |  |
| 16 | 四步触诊训练模型 | 1.模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。 2.用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习。 3.四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，可选配带有胎膜的胎儿，练习右枕前、左枕前、右枕后、左枕后、胎位等触诊。 4.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周。 5.胎心监护：胎心音频率可调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放，音量大小可调节。 6.电子盒在模型内部，便于考核训练。 7.可进行乳房护理练习。 8.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量。 9.模型有真实的会阴、阴道、肛门，可进行双合诊、三合诊练习。可触及宫颈进行指检，外阴可进行消毒、冲洗练习。 10.外皮可更换。 | 10 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  | 元（大写:） |  |