云南医药健康职业学院运动疗法实训室

采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 竞谈报价

| 序号 | 项目名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动疗法实训室 | 见附件 | 批 | 1 |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 清单的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥5000元（大写：伍仟元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

4.其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 中标金额 （万元） | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2025年10月29日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2025年10月30日下午14:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：朱老师 17858922355。

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年10月23日

附件：

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考规格/型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背力计 （电子显示） | 21×18×7cm，35×37×24cm 功能：测量腰背部肌肉力量 | 1 |  |  |
| 2 | 复式墙拉力器 | 65×22×177cm,拉力器个数2个，每个拉力器配6个配重块，每块2kg,最大行程115cm。 功能：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练。 | 1 |  |  |
| 3 | 连续性关节被动训练器（CPM） | - 微电脑控制，LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度等参数，操作简单。 - 膝、踝、髋关节均可运动。 - 具有“控制功率”设定功能，并设计有过载自动反转保护功能。 - 定制高精度丝杆输出动力，有效机械运动行程大于50厘米。 - 康复器最长运动设置时间240分钟。 - 康复器输入功率为70VA。额定工作电压：～220V 50Hz - 角度范围及允差 1）角度范围 设备角度范围可调节，角度范围（α）为-5°～120°。 2）角度范围允差 在可调节的角度范围内，角度不大于50°时，允差：±5°；角度大于50°时，允差±10%。 - 角速度 设备的角速度应可调节，CPM-E型设备最大角速度4.5°/s，允差：±15%。 - 治疗时间 产品有定时装置，设定范围在0～240min，步进值1min，其准确度误差不超过±5s。 - 结构要求 1）手持操作器 设备应具有供使用者操作的手持操作器，手持操作器应能控制设备的启动、停止，操作应方便、可靠。 2）固定肢体的支架 固定肢体的支架长度可调节。 CPM-E型设备大腿支架最大有效可调节长度为150mm，小腿支架最大有效使用长度为550mm。允差：±10％。 - 意外断电 电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架应保持在停止时的状态。 - 承重载荷 - CPM-E型设备的额定载荷为150N，在额定荷载内，设备应能正常运行。 - 按键设计，运行更精准，定位更精确，采用更人性化的定时停止功能。 - 复合型双层绑带，柔软舒适，便于清洗。 - 一次性注塑成模、ABS和太空铝材质、耐磨耐压、外观精美。 - 产品纸箱尺寸：920x390x400mm（误差±15mm）。 - 产品重量： - 净重：15.0kg，允差：±1.5kg；毛重：18.5kg，允差：±1.5kg 。 - 自动记忆位置，显示上次运动的设置数值，可以根据患者运动需要调整相关数据。 - 供医疗机构、康复机构中具备相关专业知识的操作者使用，用于对患者肢体或关节进行被动康复训练。 - 适用于1.5-1.85米正常平均高度的成人使用。 | 1 |  |  |
| 4 | 前臂旋转训练器 | 外形尺寸/cm：46×38×98 升降装置调节距离/cm： 54 托架前后调节范围/cm ：0～20 最大阻力：≥980N·㎝ 改善前臂旋转功能。 | 1 |  |  |
| 5 | 静态踝足矫形器 | 特点：轻便舒适小巧； 材质：ABS树脂版材、透气亲肤面料、金属钉扣等； 适用：可代替石膏固定，用于脚踝小腿骨折固定、脚趾脚掌骨折固定、跖骨骨折固定防护、跟腱断裂术后防护等 尺码：S:35-39 L:40-44 | 6 |  |  |
| 6 | 膝踝足矫形器 | 功能:控制髋关节内收、外展、屈曲、伸展 固定、支撑膝关节/踝关节 适用范围 髋关节骨性及软组织损伤，髌骨骨折、股骨骨折后固定 髋关节置换术后固定，为内置物的稳定结合提供良好的环境 用于髋部肌肉广泛瘫痪，髋关节松弛不稳或伴有内外旋畸形的患者，用于固定骨盆 小儿麻痹后遗症，脑性瘫痪，高位截瘫，肌源性或神经源性肌无力引起的下肢瘫痪者，为其提供支撑，免荷，辅助站立和行走，稳定下肢关节，防止肌肉萎缩，矫正畸形，促进康复。 | 2 |  |  |
| 7 | 踏步器 （液压式踏步器训练器） | 84×65×118cm,扶手杆宽50cm,扶手杆高95cm，额定负载135kg，油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。 功能：下肢关节活动度及肌力训练。 | 1 |  |  |
| 8 | PTB小腿假肢 | 接受腔材质为丙烯酸树脂，舒适度好；连接件为不锈钢材质，脚板材质为聚氨酯，具备缓冲、储能、模拟蹬离功能；安全承重≥100kg。 | 2 |  |  |
| 9 | 大腿假肢 | 接受腔由树脂复合材料制作，以提供全面接触和重点部位承重。悬吊方式为吸着式（负压悬吊）。膝关节为机械式膝关节，脚板材质为聚氨酯，具备缓冲、储能、模拟蹬离、适应不同地形的功能，支撑管与连接件为不锈钢材质。安全承重≥100kg,外装饰为海绵装饰套或肉色袜套。 | 2 |  |  |
| 10 | 加压冷热敷仪 | 适用范围：适用于软组织损伤、骨折术前术后及关节置换术后所引起的局部肿胀、疼痛症状的辅助治疗。 技术参数 1.温度控制系统 1.1采用10 "彩色液晶触摸屏。 1.2采用航天级半导体制冷技术。 1.3温度范围4.0℃～42.0℃，满足临床对冷敷、热敷的需求。 1.4采用智能温控保护系统，表面温度不高于41℃，防止烫伤。 2.多模式加压功能 2.1七种不同加压脉动模式，循环周期不低于15秒。 2.2实时显示监测压力。 2.3最大脉动加压压力不低于45kPa。 3.冰袋 3.1适用于四肢及关节等部位，包裹性好，冷、热传导率高。 4.温度监测功能：(选配） 4.1体温监测范围为30℃-41℃。 4.2体温探头双槽卡座，防止误插及脱落。 5.定时功能 *5.1工作定时范围为1-960min，调整级差为1min。 6.音乐治疗功能 6.1内置18首以上国际辅助康复治疗名曲，循环播放，可缓解患者情绪，支持更换和拓展。 7.功能保护： 7.1冰袋堵塞检测报警功能 7.2噪声≤55分贝 | 1 |  |  |
| 11 | 肩梯 | 尺寸：55*10*122 通过手指沿着阶梯不断上移逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。 | 1 |  |  |
| 12 | 双屏智能身高体重测量仪 | 1、采用毫米波无接触式身高测量技术，兼具洁净卫生、测量速度快、精度高等特点； 2、自检测功能 开机自检功能，自动检测身高和体重是否连接正常，如有异常并自动平判定异常原因； 3、体重测量方式 高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重； 4、身高测量方式采用毫米波传感器，通过高频毫米波信号实现测距，搭配球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等环境因素影响； 5、身高测量范围 20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调； 6、体重测量范围 2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调； 7、BMI体型测量 自动计算BMI数值；正常范围19-24.9，采用最新的WHO标准或中国九城市标准，可自由设置BMI范围，根据BMI指自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等；BMI结果可自由设置小数点后1位和2位显示； 8、双液晶屏显示 *采用两个LCD高清液晶显示屏： 9、5寸高清液晶屏待机状态下显示当前日期、时间和温度,测量完毕后屏幕显示身高、体重、BMI的测量结果以及体型偏胖、正常还是偏瘦； 10、3寸液晶屏上待机状态下显示用户单位名称和欢迎语；测量状态下显示测量姿势提示语，测量完毕后显示理想体重、健康体重范围以及饮食建议，另外还可以扫屏幕上的二维码码，测量结果直接发送到用户手机上。 11、大字体超高清显示，非常方便医护人员查看测量结果； 12、语音播报 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音； 13、数据传输 标配RS232接口，方便接入医院系统、手机端APP、幼儿园晨检系统、会员管理系统、健康管理系统等； 14、微信推广 提供管理后台，支持测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达； 15、测量速度 身高体重测量600次/小时； 16、折叠便携 机器采用三折叠方式，整机高度:230CM左右，折叠后：120CM左右，配备金属折叠锁扣（带上锁功能），用料精良，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动； 17、电源电压 采用AC100V-240V/12V直流电源，宽电压输入设计，适配电压不稳定地区； 消耗功率 待机10W,工作时平均15W； 工作环境 温度：-10℃至+40℃， 湿度：20%-85%PH； 设备规格 外形尺寸：480x370x2300/长x宽x高（单位mm），重量 净重：16kg毛重：20kg | 1 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  | 元（大写：） |  |