云南医药健康职业学院实验室检验类耗材采购

竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司前来参与报价。

- 竞谈报价：

| - 序号 | - 名称 | - 耗材清单 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 检验类耗材 | - 详见附件 |  |

注意事项：

- 1.报价包含：包含人工费、材料费、安装调试费、运输费、利润和税金(增值税)、质保期维护等所发生的全部费用。

2.项目品类可根据公司自身情况报价，若项目品类不能全部覆盖的需在报价一览表体现所报价品类的总数量，若项目品类能全部覆盖的公司则不用体现。

3.以学校为单位做竞谈文件。

4.需提供可编辑的电子档报价清单，竞谈文件的分项报价表需以邀请报价清单序号一致，若有不能报的耗材，不做报价即可（报价栏空着）。

- 5.现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- （一）报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（二）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

（1）报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

（2）本项目不接受联合体投标。

2.供应商资质要求：

投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）

3.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

4.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

三、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 《云南省招标代理服务收费指导标准》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计价金额 | 服务类型 |  |  |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100万及以下 | 1.5% |  |  |
| 100—500万元(含) | 1.3% | 1.3% | 1% |
| 500—1000万元(含) | 1% | 0.5% | 0.7% |
| 1000—5000万元(含) | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
| 5000万元—1亿元(含) | 0.25% | 0.1% | 0.25% |
| 1亿元—5亿元(含) | 0.05% |  |  |
| 5亿元—10亿元(含) | 0.035% |  |  |
| 10亿元以上 | 0.008% |  |  |

四、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2026年8月25日17:00前；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云翰楼4楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2026年8月26日上午9:00；

（2）评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云翰楼4楼。

3.联系方式

（1）项目负责人：谢老师18988407162；

（2）采购单位联系电话：刘老师13769105387；

（3）招标代理联系电话：杨老师13308881549；

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2026年8月9日

附件1

云南医药健康职业学院实验室检验类耗材采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 产地/参考品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠埃希氏菌 ATCC25922 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 2 | 酿脓链球菌 | 北纳 | 冻干 | 支 | 1 |  |
| 3 | 乙型溶血性链球菌 ATCC21059 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 4 | 马链球菌兽疫亚种 | 北纳 | 冻干 | 支 | 1 |  |
| 5 | 白色念珠菌 CMCC(F)98001 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 6 | 表皮葡萄球菌GDMCC1.143 ATCC12228 CMCC(B)26069 | 广东微生物菌种保藏 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 7 | 表皮葡萄球菌 CMCC(B)26069 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 8 | 肺炎克雷伯氏菌 CMCC(B)46117 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 9 | 福氏志贺氏菌 CMCC(B)51572 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 10 | （冻干）腐生葡萄球菌 | 广东微生物菌种保藏 | 冻干 | 支 | 1 |  |
| 11 | 乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50094 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 12 | 化脓性链球菌GIM1.546 | 广东微生物菌种保藏 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 13 | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 14 | 蜡样芽孢杆菌ATCC14579 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 15 | 伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50071 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 16 | 鼠伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50115 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 17 | 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 | 环凯 | 冻干 | 株 | 1 |  |
| 18 | 无乳链球菌 | 广东微生物菌种保藏 | GIM1 .408 CVCC1886 | 支 | 1 |  |
| 19 | 10ul短白袋装吸头 | Biosharp/白鲨 | 1000个/包,40包/箱 | 包 | 1 |  |
| 20 | 10μL吸头盒(适配10） | Biosharp/白鲨 | TK-001-10 | 个 | 1 |  |
| 21 | 1.5ml离心管 | Axygen/爱思进 | MCT-150-C、500支/包 10包/箱 | 包 | 1 |  |
| 22 | 1000ul蓝色袋装吸头 | Biosharp/白鲨 | BS-1000-T、500个/包 | 包 | 1 |  |
| 23 | 1000ul吸头盒 | Biosharp/白鲨 | BS-1000-TB100C | 个 | 1 |  |
| 24 | 10μl盒装凝胶电泳上样吸头 | Biosharp/白鲨 | H-010-96R-Q，96个/盒， | 盒 | 1 |  |
| 25 | 2.0ml离心管 | Axygen/爱思进 | MCT-200-C、500支/包 | 包 | 1 |  |
| 26 | 200ul黄色袋装吸头 | Biosharp/白鲨 | BS-200-T、 | 包 | 1 |  |
| 27 | 200ul吸头盒 | Biosharp/白鲨 | BS-200-TB96 | 个 | 1 |  |
| 28 | 20ul长白吸头 | Axygen/爱思进 | T-400、1000支/包 20包/箱 | 包 | 1 |  |
| 29 | 200μL吸头盒(适配20/50/100/200) | 甄选 | TK-001-200 | 个 | 1 |  |
| 30 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 31 | 25-羟基维生素D质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1：1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 32 | 冻存管，2ml，外旋盖，圆底可立，灭菌 | NEST/耐思 | 50个/包 | 包 | 1 |  |
| 33 | 2X PCR Master Mix | 碧云天 | 400次 | 盒 | 1 |  |
| 34 | 3%过氧化氢消毒液 | 国产 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 35 | 枸橼酸钠抗凝剂 (3.8%, 无菌) | 阿拉丁 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 36 | 50×TAE 缓冲液 | 索莱宝 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 37 | 离心管，50 ml，经济型，袋装，灭菌 | NEST/耐思 | 25个/包,20包/箱 |  | 1 |  |
| 38 | 6×Loading Buffer | Takara | 1 ml × 10 | 包 | 1 |  |
| 39 | 塑料血凝板一次性反应板96孔V型90° | 130207001、labshark/实验鱼 | 10片/包 200包/箱 | 包 | 1 |  |
| 40 | 塑料血凝板一次性反应板96孔V型110° | 130207002、labshark/实验鱼 | 10片/包 200包/箱 | 包 | 1 |  |
| 41 | GoldView II型核酸染色剂(5000×) | 索莱宝 | 0.5ml | 支 |  |  |
| 42 | ABO血型正定型及RhD血型检测卡(微柱凝胶法) | 国产 | 8孔/卡*12卡*5/盒 | 盒 |  |  |
| 43 | 爱先蓝-糖原染色液（AB-PAS） | 贝索 | 4*20ml/盒 | 盒 |  |  |
| 44 | AC活性炭滤芯 | 优普 | 20寸 | 支 |  |  |
| 45 | APTT 活化部分凝血酶时间(APTT）测定试剂盒（鞣花酸） | 迈瑞，凝血仪装用 | 10*4ml | 盒 | 1 |  |
| 46 | BC-5D 血液细胞分析仪质控物（光学法）低值 | 迈瑞，血球仪专用 | 3.0ml | 支 | 1 |  |
| 47 | BC-5D 血液细胞分析仪质控物（光学法）高值 | 迈瑞，血球仪专用 | 3.0ml | 支 | 1 |  |
| 48 | BC-5D 血液细胞分析仪质控物（光学法）中值 | 迈瑞，血球仪专用 | 3.0ml | 支 | 1 |  |
| 49 | BC-5D 质控物（国内中值/3ml） | 迈瑞，血球仪专用 | 迈瑞，国内中值 3ml | 支 | 1 |  |
| 50 | C反应蛋白（CRP）/血清淀粉样蛋白A（SAA）联检试剂盒（胶体金免疫层析法） | 希均检 | 5人份 | 盒 | 1 |  |
| 51 | C-反应蛋白（CRP）检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 鱼跃 | 20人份 | 盒 | 1 |  |
| 52 | C肽测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 53 | DEPC水(DNase、RNase free) | 碧云天 | R0022 | 500ml | 瓶 |  |
| 54 | 无酶水（DEPC水） | Biosharp/白鲨 | BL510B | 500ml | 瓶 |  |
| 55 | DEPC | 碧云天 | ST036 | 10g | 瓶 |  |
| 56 | DL2,000 DNA Marker | Takara | 3427Q | 200μl | 支 |  |
| 57 | DL5,000 DNA Marker | Takara | 3428Q | 200μl | 支 |  |
| 58 | 有机玻璃试管架 1.5/2ml48孔 | 国产 |  | 30*65*204mm | 个 |  |
| 59 | FIB 纤维蛋白原（FIB)测定试剂盒（液体） | 迈瑞，凝血仪装用 | 凝血酶试剂（液体）：6*5ml纤维蛋白原校准 | 盒 | 1 |  |
| 60 | 核酸染料Goldview | BS357A、Biosharp/白鲨 |  | 1ml/支 | 支 |  |
| 61 | Goldview II型核酸染色剂 | G1352Gentihold/金泰宏达 |  | 1ml | 支 |  |
| 62 | 早早孕检测试纸测孕试纸条检测试纸条验孕试纸 | 100条/盒 | 国产 | 100条/盒 | 盒 |  |
| 63 | HIV抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 上海科华生物工程 | 96人份 | 盒 | 1 |  |
| 64 | Hugh-Leifson氧化发酵（O-F）培养基 | 杭州滨和 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 65 | M-52DIFF 血细胞分析用溶血剂 | 迈瑞，血球仪专用 | 500ml*4 | 箱 | 1 |  |
| 66 | M-52LH 血细胞分析用溶血剂 | 迈瑞，血球仪专用 | 100ml*4 | 箱 | 1 |  |
| 67 | 贝索 Masson三色染色液5*20ml/盒 | 贝索 | 5*20ml/盒 | 盒 | 1 |  |
| 68 | MH琼脂平板 | 郑州产安图牌，产品尺寸为90mm；包装为5块/包 | 郑州产安图牌，产品尺寸为90mm；包装为5块/包 | 块 | 1 |  |
| 69 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 70 | PCR反应管 | 铂杰 | PCRS-10F，8连管,125排/盒 | 盒 | 1 |  |
| 71 | PCR反应管 | 铂杰 | PCRT-20F，8连管,125排/盒 | 盒 | 1 |  |
| 72 | PP纤维滤芯 | 优普 | 20寸 | 支 | 1 |  |
| 73 | PT 凝血酶原时间（PT)测定试剂盒（液体） | 迈瑞，凝血仪装用 | 10*4ml | 盒 | 1 |  |
| 74 | QSP 200，带滤芯 200 μL MicroPoint 无菌 | QSP | 96个/盒， 50盒/箱 | 箱 | 1 |  |
| 75 | RGP试戴片 | 日本目立康 | Z系列（双非球面）26片一套 | 套 | 1 |  |
| 76 | RhD（IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 上海血液生物医药有限责任公司 | 10ml/支，1支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 77 | RNA酶清除剂 | D8210、索莱宝 | 100ml | 瓶 | 1 |  |
| 78 | RO反渗透膜 | 优普 | ULP-RO-100 | 套 | 1 |  |
| 79 | SS琼脂平板 | 郑州产安图牌，产品尺寸为90mm；包装为6块/包 | 郑州产安图牌，产品尺寸为90mm；包装为6块/包 | 块 | 1 |  |
| 80 | LA Taq® with GC Buffer | RR02AG、Takara | 125 U | 支 | 1 |  |
| 81 | Trizol (总RNA抽提试剂) | R0016、碧云天 | 100ml | 瓶 | 1 |  |
| 82 | TT 凝血酶时间(TT）测定试剂盒（液体） | 迈瑞，凝血仪装用 | 10*5ml | 盒 | 1 |  |
| 83 | Vangieson染色液3*20ml | BA4084A、贝索 | 3*20ml | 盒 | 1 |  |
| 84 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS底物法) | 中生北控生物科技股份有限公司 | 2ml*5 | 盒 | 1 |  |
| 85 | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 86 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 87 | 巴氏-改良型 | 皓鑫 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 88 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 89 | 白介素-6测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 90 | 白介素-6非定值质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 91 | 白细胞稀释液 | 弘慈 | 100ml | 瓶 | 1 |  |
| 92 | 营养琼脂培养基/半固体琼脂培养基 | B105B 、杭州滨和 | 250克/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 93 | 湘玻 熔融石英比色皿10mm | 120402002、湘玻 | 2只/盒 | 盒 | 1 |  |
| 94 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 广州达安基因 | 单人单管份，20人份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 95 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 96 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 上海科华生物工程股份有限公司 | 96人份 8孔 | 盒 | 1 |  |
| 97 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 质控品1～2 1.0ml×2 | 盒 | 1 |  |
| 98 | 病理标本袋 | 皓鑫 | 33*26cm100个/包 | 个 | 1 |  |
| 99 | 病理标本袋 | 皓鑫 | 25*22cm100个/包 | 个 | 1 |  |
| 100 | 病理标本袋 | 皓鑫 | 15*18cm100个/包 | 个 | 1 |  |
| 101 | 病理标本袋 | 皓鑫 | 10*12cm100个/包 | 个 | 1 |  |
| 102 | 病理切片石蜡（软蜡） | 华灵熔点：48–50°C | 500克/盒 20盒/箱 | 盒 | 1 |  |
| 103 | 病理切片石蜡（硬蜡） | 华灵：熔点56–58°C | 500克/盒 20盒/箱 | 盒 | 1 |  |
| 104 | 不锈钢包埋底模 | 皓鑫 | 大、中、小号 | 个 | 1 |  |
| 105 | 不锈钢方盘 | 飞洋 | 45MMX30MM左右 | 个 | 1 |  |
| 106 | 超纯化柱 | 优普 UPT-I一44L纯水机专用 | UP-I-02 | 支 | 1 |  |
| 107 | 磁珠菌种保存管 | 110401036、比克曼 | 25支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 108 | 雌二醇测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 109 | 促黄体生成素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 110 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 111 | 促卵泡生成素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 112 | 大便隐血（FOB)检测试剂 | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 条型单人份:50人份/盒（不带样品收集管） | 盒 | 1 |  |
| 113 | EasyID大肠埃希氏菌IMVC生化鉴定试剂盒 | 环凯、HKI001 | 4种*10套 | 盒 | 1 |  |
| 114 | 胆固醇（氧化酶法）测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 115 | 胆固醇校准品，配套试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 支 | 1 |  |
| 116 | 蛋白胨水 | A057 、杭州滨和 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 117 | 低视力模拟眼镜纸做 | 普通镜片折射率；400度以内 | 24 | 付 | 1 |  |
| 118 | 碘酸钠 | 科隆 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 119 | 电泳制胶板 |  |  | 台 | 1 |  |
| 120 | 显色指示剂/靛蓝质试剂 | D002、杭州滨和 | 10ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 121 | 反转拍 | 保视佳 | 可调节瞳距±2.0 | 付 | 1 |  |
| 122 | 非发酵细菌生化编码鉴定管 | 杭州天和微生物试剂有限公司，10套/盒（GYZ -15N 15种*10支） | 杭州天和微生物试剂有限公司，10套/盒（GYZ -15N 15种*10支） | 盒 | 1 |  |
| 123 | 非发酵细菌生化鉴定编码册 | 杭州天和微生物试剂有限公司 | 杭州天和微生物试剂有限公司 | 盒 | 1 |  |
| 124 | 肺炎支原体IgM抗体检测（胶体金法） | 潍坊康华 | 40人份 | 盒 | 1 |  |
| 125 | 分化液 | 500ml/瓶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 126 | 一次性大便收集器 20ml | 国产 | 5个/包 | 个 | 1 |  |
| 127 | 封片剂 | 皓鑫 | 50ml | 瓶 | 1 |  |
| 128 | 复方托吡卡胺滴眼液 | univision | 5ml*1支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 129 | 钙(Ca)测定试剂盒(偶氮胂III法) | 上海科华生物工程股份有限公司 | 7170 RI:2*70ml, R2:1*70ml, 校准品:2*2ml | 盒 | 1 |  |
| 130 | 甘露醇微量生化管 | A017 、杭州滨和 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 131 | 甘油三酯（氧化酶法）测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 132 | 杆菌肽药敏纸片（扩散法） | 20片/瓶 | 20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 133 | 干化学尿液分析试纸条 | 迪瑞 | 100条/盒（迪瑞半自动尿机专用） | 瓶 | 1 |  |
| 134 | 高密度脂蛋白-胆固醇测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 135 | 睾酮测定试剂盒(直接化学发光法) | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 136 | 革兰染色液 | D014 杭州滨和 | 8瓶*10ml/盒 | 盒 | 1 |  |
| 137 | 贝索 革兰氏染色液(快速法）250ml*4 | BA4012贝索 | 250ml*4/盒 | 盒 | 1 |  |
| 138 | 弓形虫IgM检测试剂盒 | 北京贝尔/96人份/盒（酶联免疫） | 北京贝尔/96人份/盒（酶联免疫） | 盒 | 1 |  |
| 139 | 枸橼酸盐微量生化管 | A044杭州滨和 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 140 | 过氧化物酶染色液 | 20测试/盒 | 20测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 141 | 合成PCR引物（⍺2-FP）：5’-GTCCACCCCTTCCTTCCTCA-3’） | 通用生物（安徽）股份有限公司 | 合成引物 | 条 | 1 |  |
| 142 | 合成PCR引物（⍺2-RP）：5’-AGACCAGGAAGGGCCGGTG-3’） | 通用生物（安徽）股份有限公司 | 合成引物 | 条 | 1 |  |
| 143 | 合成PCR引物（⍺3.7-FP）：5’-CCCCTCGCCAAGTCCACCC-3’） | 通用生物（安徽）股份有限公司 | 合成引物 | 条 | 1 |  |
| 144 | 合成PCR引物（⍺3.7-RP）：5’-AAAGCACTCTAGGGTCCAGCG-3’） | 通用生物（安徽）股份有限公司 | 合成引物 | 条 | 1 |  |
| 145 | 合成PCR引物（⍺4.2-FP）：5’-GGTTTACCCATGTGGTGCCTC-3’） | 通用生物（安徽）股份有限公司 | 合成引物 | 条 | 1 |  |
| 146 | 合成PCR引物（⍺4.2-RP）：5’-CCCGTTGGATCTTCTCATTTCCC-3’） | 通用生物（安徽）股份有限公司 | 合成引物 | 条 | 1 |  |
| 147 | 合成PCR引物（SEA-FP）：5’-GATCTGGGCTCTGTGTTCTCAGTATTGG-3’） | 通用生物（安徽）股份有限公司 | 合成引物 | 条 | 1 |  |
| 148 | 合成PCR引物（SEA-RP）：5’-CGGAGATATATGGGTCTGGAAGTGTATC-3’） | 通用生物（安徽）股份有限公司 | 合成引物 | 条 | 1 |  |
| 149 | 合成PCR引物（人β-catenin上游引物：5’-AAAGCGGCTGTTAGTCACTGG-3’） | 通用生物（安徽）股份有限公司 | 合成引物 | 条 | 1 |  |
| 150 | 合成PCR引物（人β-catenin下游引物：5’-GACTTGGGAGGTATCCACATCC-3’） | 通用生物（安徽）股份有限公司 | 合成引物 | 条 | 1 |  |
| 151 | 核酸提取或纯化试剂（离心柱法） | 广州达安/货号：DA0591，48人份/盒 | 广州达安/货号：DA0591，48人份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 152 | 红细胞稀释液 | 弘慈 | 100ml | 瓶 | 1 |  |
| 153 | 红细胞悬液 | 上海血液生物 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒3*10ML/盒 | 套 | 1 |  |
| 154 | 化学发光免疫复合质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：5.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 155 | 煌焦油蓝染液 | PHYGENE | 100ml | 瓶 | 1 |  |
| 156 | 混合寄生虫卵 |  | 13种虫卵混合 | ml | 1 |  |
| 157 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 158 | 肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 159 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 160 | 鸡新城疫标准抗原 |  | 2ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 161 | 鸡新城疫标准阳性血清 |  | 2ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 162 | 鸡新城疫标准阴性血清 |  | 2ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 163 | 甲基红试剂 | 029040、环凯 | 10ml/盒 | 盒 | 1 |  |
| 164 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 165 | 甲胎蛋白检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 166 | 甲型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | 96人份 | 盒 | 1 |  |
| 167 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 168 | 甲状腺球蛋白非定值质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3 1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 169 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：2.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 170 | 碱性磷酸酶活性测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 171 | 降钙素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 172 | 降钙素非定值质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3 1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 173 | 降钙素原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 174 | 降钙素原质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 175 | 角膜塑形镜试戴片 | 韩国露晰得 | LK-Lens常规片 20片一套 | 套 | 1 |  |
| 176 | 角膜塑形镜试戴片 | 韩国露晰得 | Ortho-K散光片 20片一套 | 套 | 1 |  |
| 177 | 接种棒 | 姜堰康达 | 高品质大口，长度220mm10支/包 | 支 | 1 |  |
| 178 | 接种环 | 姜堰康达 | 高品质3mm（10支/盒） | 盒 | 1 |  |
| 179 | 接种针(镍铬丝） | 姜堰康达 | 高品质3mm（10支/盒） | 个 | 1 |  |
| 180 | 精氨酸微量生化管 | 杭州产滨和牌，20支/盒 | 杭州产滨和牌，20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 181 | 精混树脂 | 优普 UPT-I一45L纯水机专用 |  | 升 | 1 |  |
| 182 | 巨细胞病毒IgG检测试剂盒 | 北京贝尔/96人份/盒（酶联免疫） | 北京贝尔/96人份/盒（酶联免疫） | 盒 | 1 |  |
| 183 | 卡介苗（抗酸染色专用） | 国产 | 10mg/支 | 支 | 1 |  |
| 184 | 卡介苗佐剂（冻干粉）50mg 灭活活苗 结核杆菌 |  | 50mg/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 185 | 抗A、抗B血清AB0血清 |  | 10ml/盒 | 盒 | 1 |  |
| 186 | 抗A抗B血型定型试剂 | 上海血液 | 上海血液、10ml/盒，海血液生物医药有限责任公司 | 盒 | 1 |  |
| 187 | 抗核抗体(ANA)检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 北京和杰创新生物医学科技有限公司 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 188 | 抗核抗体（间接免疫荧光法）倒扣板 | 北京和杰创新生物医学科技有限公司 | 塑料 | 块 | 1 |  |
| 189 | 抗核抗体谱检测试剂盒(免疫印迹法) | 北京和杰创新生物医学科技有限公司 | 15项：40人份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 190 | 抗核抗体试剂盒配套的倒扣板 |  |  | 个 | 1 |  |
| 191 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 192 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：0.5mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 193 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 194 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 195 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒（直接化学发光发法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 196 | 抗缪勒氏管激素质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1 1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 197 | 抗人球蛋白检测卡(IgG+C3d)(微柱凝胶法) | 深圳市爱康试剂有限公司 | 8孔/卡，5X12卡/盒 | 盒 | 1 |  |
| 198 | 抗酸染色液 | 杭州滨和 | D951抗酸染色液10ml*6 | 盒 | 1 |  |
| 199 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 上海血液生物医药有限责任有限公司 | 5mlX3/盒 | 盒 | 1 |  |
| 200 | 克氏双糖铁琼脂 | 杭州产滨和牌 | 250克/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 201 | 口贴纸（蓝色色边） | 昆明 | 24个/ 张 50张/包） | 包 | 1 |  |
| 202 | 赖氨酸脱羧酶生化反应管 | 杭州滨和微生物试剂有限公司 | 20支/盒 编号：A061 | 盒 | 1 |  |
| 203 | 蓝化液 | 麦克林 | hubio，1%，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 204 | 练习用金属半框眼镜架 | 昆明 | 镜圈大小适中 | 付 | 1 |  |
| 205 | 练习用金属全框眼镜架 | 昆明 | 镜圈大小适中 | 付 | 1 |  |
| 206 | 练习用球镜镜片 | 大成 | 球镜-2.00~-6.00以内 | 付 | 1 |  |
| 207 | 练习用散光镜片 | 大成 | 散光度数-2.00以内 | 付 | 1 |  |
| 208 | 练习用塑料全框镜架 | 昆明 | 镜圈大小适中 | 付 | 1 |  |
| 209 | 练习用无框眼镜 | 半岛 | 8孔镜架 | 付 | 1 |  |
| 210 | 练习用无框眼镜 | 半岛 | 4孔镜架 | 付 | 1 |  |
| 211 | 晾片板 | 飞洋 | 20片 | 块 | 1 |  |
| 212 | 林格氏液 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 213 | 磷酸盐葡萄糖胨水细菌微量生化管 | 杭州产滨和牌，20支/盒 | 杭州产滨和牌，20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 214 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 215 | 鳞状上皮细胞癌抗原非定值质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平-3 1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 216 | 麦康凯琼脂平板 | 郑州产安图牌，产品尺寸为90mm；包装为5块包 | 郑州产安图牌，产品尺寸为90mm；包装为5块包 | 块 | 1 |  |
| 217 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 上海荣盛生物药业股份有限公司120人份/盒 | 120人份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 218 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 219 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 质控品1～2 2.0ml×2 | 盒 | 1 |  |
| 220 | 泌乳素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 221 | 免洗盖玻片 | 飞洋 | 24X32、24X24、24X50 | 盒 | 1 |  |
| 222 | 免疫用封板纸 |  | 96孔 100片/包 | 包 | 1 |  |
| 223 | 磨砂载玻片 | 飞洋 | 1/3磨砂 | 盒 | 1 |  |
| 224 | 念珠菌显色平板 | 郑州产安图牌，产品尺寸为70mm；包装为5块/包 | 郑州产安图牌，产品尺寸为70mm；包装为5块/包 | 块 | 1 |  |
| 225 | 尿酸试纸（附一次性采血针和酒精棉片） | 鱼跃YU300 | 鱼跃YU300 | 盒 | 1 |  |
| 226 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 优利特尿机专用 | 11G，100条/筒 | 筒 | 1 |  |
| 227 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 优利特尿机专用 | 11F，100条/筒 | 筒 | 1 |  |
| 228 | 尿液干化学分析阴性阳性质控品 | 迪瑞 | 4瓶/盒 | 盒 | 1 |  |
| 229 | 尿液干化学分析阴性阳性质控品 | 优利特尿机专用 | UrIT-500B | 盒 | 1 |  |
| 230 | 尿液干化学分析质控物 | 优利特尿机专用 | UQ-11，8ml*3支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 231 | 尿液专用刻度离心管（螺旋盖，（底部尖头带有0.2ml刻度）） | 新康 | 12ml刻度,200只/袋 | 袋 | 1 |  |
| 232 | 尿液专用刻度离心管（尿沉渣管） | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 需管底带有0.2ML，刻度的离心管，螺口、10ML，150支/包 | 包 | 1 |  |
| 233 | 凝聚胺介质试剂 | 150测试/盒 | 150测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 234 | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒(冻干型)(凝固法) | 上海太阳生物技术有限公司 | PT试剂:10*2.0ml;PT缓冲液1*21ml | 盒 | 1 |  |
| 235 | 凝血仪反应杯 | 迈瑞C3100 | 1000个\盘 | 盘 | 1 |  |
| 236 | 耦合剂 | 天津津亚 | TM-100型 250ml | 瓶 | 1 |  |
| 237 | 湘玻 玻璃培养皿100mm | 120403002湘玻 | 10个/盒 | 个 | 1 |  |
| 238 | 七叶苷微量生化管 | A040、杭州滨和 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 239 | 巧克力平板 | 郑州产安图牌，产品尺寸为90mm；包装为5块/包 | 郑州产安图牌，产品尺寸为90mm；包装为5块/包 | 块 | 1 |  |
| 240 | 一次性采血器5ml无标签（7号） |  | 100只/包 | 包 | 1 |  |
| 241 | 一次性采血器5ml无标签（9号） |  | 100只/包 | 包 | 1 |  |
| 242 | 清洗液 | 优利特 | D11，5L/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 243 | 清洗液 | 优利特 | D13，500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 244 | 清洗液 | 优利特 | D14，100ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 245 | 清洗液 | 优利特 | D22，1L/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 246 | 琼脂糖Agarose | 1110GR100、biofroxx | 100g | 瓶 | 1 |  |
| 247 | 取材刀柄 | 飞洋 | 有刻度 | 把 | 1 |  |
| 248 | 取材剪刀 | 飞洋 |  | 把 | 1 |  |
| 249 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 250 | 全段甲状旁腺激素非定值质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3 1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 251 | 全血RNA提取试剂盒或血清/血浆RNA提取试剂盒（天根） | 天根 | 血液总RNA提取试剂盒50次 | 盒 | 1 |  |
| 252 | 全自动凝血分析仪测试杯 | 迈瑞，凝血仪装用 | 1000只/盘 5盘/件 | 盘 | 1 |  |
| 253 | 全自动凝血分析仪清洗液 | 迈瑞，凝血仪装用 | 1*10L | 箱 | 1 |  |
| 254 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 迈瑞，凝血仪装用 | 10*15ml | 瓶 | 1 |  |
| 255 | 全自动凝血分析仪正常值凝血质控品 | 迈瑞，凝血仪装用 | 1ml*10 | 支 | 1 |  |
| 256 | 全自动细菌鉴定（生化+药敏复合板）肠杆菌科菌 | 美华医疗,细菌鉴定/药敏分析仪（10板/盒 | 美华医疗,细菌鉴定/药敏分析仪（10板/盒 | 盒 | 1 |  |
| 257 | 全自动细菌鉴定（生化+药敏复合板）葡萄球菌 | 美华医疗,细菌鉴定/药敏分析仪（10板/盒 | 美华医疗,细菌鉴定/药敏分析仪（10板/盒 | 盒 | 1 |  |
| 258 | 染色架 | 皓鑫 | 30片 | 个 | 1 |  |
| 259 | 染色架 | 皓鑫 | 10片 | 个 | 1 |  |
| 260 | 热敏打印纸 | 天津广大 57mm*30mm | 天津广大 57mm*30mm | 卷 | 1 |  |
| 261 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 262 | 人附睾蛋白4非定质值控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平-3：1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 263 | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光法) | 广州达安 | 单人单管，20 人份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 264 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 265 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 质控品1～4 2.0ml×4 | 盒 | 1 |  |
| 266 | 人外周血淋巴细胞分离液 | P8610、索莱宝 | 200ml | 瓶 | 1 |  |
| 267 | 软膏刀 |  | 小4寸 | 把 | 1 |  |
| 268 | 软膏盒 |  | 5g | 个 | 1 |  |
| 269 | 软化滤芯 | 优普 UPT-I一42L纯水机专用 | 10寸 | 支 | 1 |  |
| 270 | 软性亲水接触镜 | 视康焕朗日抛 | 软镜日抛 30片一盒 | 盒 | 1 |  |
| 271 | 瑞氏-姬姆萨复合染色液 | BA4017、贝索 | 250ml*4瓶 | 盒 | 1 |  |
| 272 | 瑞氏染色液500ml*3瓶 | BA4179贝索 | 500ml*3 | 盒 | 1 |  |
| 273 | 散光软镜 | 博士伦清朗日抛散光 | 软镜日抛 30片一盒 | 盒 | 1 |  |
| 274 | 色盲色弱测试图卡 | 人卫 | 第6版 | 本 | 1 |  |
| 275 | 沙门菌多价诊断血清 | 1ml/瓶（带滴头） | 1ml/瓶（带滴头） | 瓶 | 1 |  |
| 276 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 277 | 神经元特异性烯醇化酶非定值质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平-3 2.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 278 | 生化校准品 | 英国朗道-生物化学检 | 常规 | 5ml/瓶 校准血清 | 1 |  |
| 279 | 生长激素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 280 | 嗜酸性粒细胞稀释液(计数液) | G3580-100ml索莱宝 | 100ml | 瓶 | 1 |  |
| 281 | 苏木色精 | H8070索莱宝 | 10g | 瓶 | 1 |  |
| 282 | 苏木素染色液 | C0107-500ml、碧云天 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 283 | 90*15mm一次性塑料培养皿14.5g | BS-90-D、Biosharp/白鲨 | 10个/包，50包/箱 | 箱 | 1 |  |
| 284 | 搪瓷托盘 | 无盖20*30cm/一个 | 无盖20*30cm/一个 | 个 | 1 |  |
| 285 | 糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 286 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 287 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 288 | 糖类抗原50测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 289 | 糖类抗原50非定值质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3 1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 290 | 糖类抗原72-4测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 291 | 糖类抗原72-4非定值质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平-3：1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 292 | 铁蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 293 | 瞳距尺 |  |  | 把 | 1 |  |
| 294 | 推片 | 厚2MM、40片/一盒 | 厚2MM、40片/一盒 | 盒 | 1 |  |
| 295 | 网状纤维染色液试剂盒 | 珠海贝索 |  | 盒 | 1 |  |
| 296 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | ERY 15 红霉素20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 297 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | VAN 30 万古霉素20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 298 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | PEN 10U 青霉素20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 299 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | AMP 10 氨苄西林20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 300 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | GEN 10 庆大霉素20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 301 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | SAM 10/10 氨苄西林/舒巴坦20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 302 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | CLI 2 克林霉素20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 303 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | CIP 5 环丙沙星20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 304 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | CAZ 30 头孢他啶20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 305 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | FOX 30 头孢西丁20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 306 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | CRO 30 头孢曲松20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 307 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | IPM 10 亚胺培南20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 308 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | ATM 30 氨曲南20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 309 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | CFP 75 头孢哌酮20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 310 | 微生物药敏试纸(扩散法＜K-B法＞) | 温州市康泰生物科技有限公司 | OXA 1 苯唑西林 20片/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 311 | 维生素812测定试剂盒 | 深圳天深医疗7分钟门急诊化学发光仪ACCRE91仪器专业 | 60T／盒 | 盒 | 1 |  |
| 312 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 313 | 胃泌素释放肽前体非定值质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平-3 1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 314 | 脱纤维绵羊血(无菌) | TX0030、索莱宝 | 100ml | 瓶 | 1 |  |
| 315 | 无菌一次性使用拭子 | 100支/包（17cm/支） | 100支/包（17cm/支） | 包 | 1 |  |
| 316 | 五分类 探头清洁液 | 迈瑞，血球仪专用 | 50ml | 瓶 | 1 |  |
| 317 | 细胞计数板 | 德国Marienfeld（技能大赛指定品牌） | 备注：需带配套的盖玻片/065030 | 盒 | 1 |  |
| 318 | 细胞计数盖玻片 | 德国Marienfeld（技能大赛指定品牌） | 10块/盒，长*宽*厚20*60*0.4mm | 盒 | 1 |  |
| 319 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 320 | 细胞角蛋白19片段非定值质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平-3 1.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 321 | 细菌微量生化试验显色指示剂 |  |  | 盒 | 1 |  |
| 322 | 镜头清洁剂 喷雾瓶装 | 国产 | 50ML | 瓶 | 1 |  |
| 323 | 香柏油（人造） | 上海标本 | 25ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 324 | 磷酸盐（还原） | A069、杭州滨和 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 325 | 硝酸盐微量生化管 | 杭州滨和 | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 326 | 小木棍 |  | 15cm，厚1mm 500根/包 | 根 | 1 |  |
| 327 | 校准品（配套试剂盒） | 中生北控（手工法） | 1ml、白蛋白、胆固醇等 | 支 | 1 |  |
| 328 | 校准物 血细胞分析用校准物（光学法） | 迈瑞，血球仪专用 | SC-CAL PLUS 3ml | 支 | 1 |  |
| 329 | 心肌标志物质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1 2.0mL×3 | 盒 | 1 |  |
| 330 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×200测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 331 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 质控品1~2 0.5mL×2 | 盒 | 1 |  |
| 332 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 质控品1~2 0.5mL×2 | 盒 | 1 |  |
| 333 | 血沉管 | 玻璃空管，带刻度 | 常规 | 个 | 1 |  |
| 334 | 血流变清洗液 | 赛科希德设备专用 | 2瓶/套 | 套 | 1 |  |
| 335 | 血清ß淀粉酶测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 336 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 337 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）（胶体金免疫层析法） |  | 5人份 | 盒 | 1 |  |
| 338 | 血清肌酐测定（苦味酸速率法）试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 339 | 血清尿素测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 340 | 血清尿酸（尿酸酶-过氧化物酶偶联法）测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 341 | 血清葡萄糖（氧化酶法）测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 342 | 血清总蛋白测定试剂盒及配套校准品（双缩脲法） | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 343 | 血清总钙测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 344 | 血琼脂平板 | 郑州产安图牌 | 产品尺寸为90mm；包装为5块/包 | 块 | 1 |  |
| 345 | 血球计数板 | 上海求精 | 10片装/盒 | 盒 | 1 |  |
| 346 | 血糖尿酸测试仪（同时测2个指标，双测） | 鱼跃YU200 | 鱼跃YU200 | 盒 | 1 |  |
| 347 | 血糖试纸（附一次性采血针和酒精棉片） | 鱼跃YU330 | 鱼跃YU330 | 盒 | 1 |  |
| 348 | 血细胞分析用稀释液（DS稀释液） | 迈瑞，血球仪专用 | 20L箱 | 箱 | 1 |  |
| 349 | 血小板稀释液 | 弘慈 | 100ml | 瓶 | 1 |  |
| 350 | 血液基因组 DNA 提取试剂盒(DP348) | DP348-02天根 | 50次 | 盒 | 1 |  |
| 351 | 眼镜双面贴 | 江苏无锡 | 18*29/ 20*27/ 31*201000片/盒 | 盒 | 1 |  |
| 352 | 样本释放剂/盐酸二甲基对苯二胺试剂 | D012、杭州滨和 | 4支滤纸1支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 353 | 样本稀释液 | 珠海美华医疗科技有限公司 | 20人份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 354 | 叶酸测定试剂盒 | 深圳天深医疗7分钟门急诊化学发光仪ACCRE90仪器专业 | 60T／盒 | 盒 | 1 |  |
| 355 | 液基细胞耗材 | 泰普生物 | 100人份/箱 | 箱 | 1 |  |
| 356 | 一次性刀片 | 日本羽毛A35刀片 | 50片/盒 | 盒 | 1 |  |
| 357 | 一次性硬质塑料试管（放免试管） | 比尔曼 12*100 500支/包 | 比尔曼 12*100 500支/包 | 包 | 1 |  |
| 358 | 伊红Y(水溶) | E8090-25g索莱宝 | 25g | 瓶 | 1 |  |
| 359 | 伊红染色液(HE染色) | G1100-500ml索莱宝 | 500ml | 瓶 | 1 |  |
| 360 | 胰岛素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 361 | TopPette 20-200ul手动单道可调移液器 | 7010101009大龙 | 20-200ul | 把 | 1 |  |
| 362 | 50-300ul手动八道移液器TopPette | 7030103212大龙 | 50-300ul | 把 | 1 |  |
| 363 | 醋酸纤维素薄膜 2*8cm | 菲尔斯特/First | 50张/盒 | 盒 | 1 |  |
| 364 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 365 | 乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 上海科华生物工程/96人份 | 上海科华生物工程/96人份 | 盒 | 1 |  |
| 366 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：2.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 367 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 368 | 乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 上海科华生物工程/96人份 | 上海科华生物工程/96人份 | 盒 | 1 |  |
| 369 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：2.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 370 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 371 | 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 上海科华生物工程/96人份 | 上海科华生物工程/96人份 | 盒 | 1 |  |
| 372 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：2.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 373 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 374 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 上海科华生物工程/96人份 | 上海科华生物工程/96人份 | 盒 | 1 |  |
| 375 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：2.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 376 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 广州达安/单人单管份，20人份/盒 | 广州达安/单人单管份，20人份/盒 | 盒 | 1 |  |
| 377 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 378 | 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 上海科华生物工程/96人份 | 上海科华生物工程/96人份 | 盒 | 1 |  |
| 379 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：2.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 380 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 381 | 乙型肝炎病毒前S1抗原质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 质控1~2：1.0mL×2 | 盒 | 1 |  |
| 382 | 隐形眼镜冲洗液 | 镜特舒 | 360ML | 瓶 | 1 |  |
| 383 | 隐形眼镜护理液 | 目立康 | 240ML | 瓶 | 1 |  |
| 384 | 荧光素钠滴眼液 | 强生百利泠 | 液剂 | 支 | 1 |  |
| 385 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 千万里荧光素钠眼科检测试纸 | 10袋/盒（1条/袋） | 盒 | 1 |  |
| 386 | 营养琼脂培养基 | 郑州安图 | 郑州安图生物工程股份有限公司，90mm 10块/包 | 块 | 1 |  |
| 387 | 营养琼脂培养基（斜面） |  | 20支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 388 | 营养琼脂平板 | 郑州产安图牌，产品尺寸为90mm；包装为5块/包 | 郑州产安图牌，产品尺寸为90mm；包装为5块/包 | 块 | 1 |  |
| 389 | 营养肉汤 | 杭州产滨和牌，250g/瓶 | 杭州产滨和牌，250g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 390 | 硬性接触镜润眼液 | 视宜洁 | 10ml | 盒 | 1 |  |
| 391 | 优利特尿液流水线试剂A、试剂B | URIT D15 | 500ML、5L | 套 | 1 |  |
| 392 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 393 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 394 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 395 | 孕酮测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 396 | 粘附载玻片 | 188105W世泰 | 50片/盒 | 盒 | 1 |  |
| 397 | 蒸汽眼罩 | 叶黄素蒸汽眼罩 | 10片装 | 盒 | 1 |  |
| 398 | 直接胆红素(胆红素氧化酶法)测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 399 | 志贺菌多价诊断血清 | 1ml/瓶（带滴头） | 1ml/瓶（带滴头） | 瓶 | 1 |  |
| 400 | 中生北控生化质控品水平1 | 中生北控 | 3ml×8 瓶/盒 | 盒 | 1 |  |
| 401 | 中生北控生化质控品水平2 | 中生北控 | 3ml×8 瓶/盒 | 盒 | 1 |  |
| 402 | 中生北控生化质控品水平3 | 中生北控 | 3ml×8 瓶/盒 | 盒 | 1 |  |
| 403 | 中性树胶 | 华灵 | 100ml | 瓶 | 1 |  |
| 404 | 肿瘤标志物质控品 | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 水平1-3：2.0mL×1 | 盒 | 1 |  |
| 405 | 猪瘟ELISA检测试剂盒 |  | 90次/盒 | 盒 | 1 |  |
| 406 | 总胆红素(胆红素氧化酶法)测定试剂盒 | 中生北控（手工法） | 常规 | 盒 | 1 |  |
| 407 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 408 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 409 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura迈克i1000化学发光仪用专用耗材 | 2×100测试/盒 | 盒 | 1 |  |
| 410 | 组织包埋盒，长条形，有可折断盖子 | 80106-1100-16/31050102W 世泰 | 250只/盒 | 盒 | 1 |  |