云南医药健康职业学院医学综合实训室

采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司或供应商前来参与报价。

- 邀请报价

| 序号 | 仪器设备名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分测定仪 | 采用生物电阻抗测量技术，多频率测量，支持多部位精确分析。 配备彩色液晶触摸屏，界面直观易用，支持独立操作。 测量项目涵盖水分、体脂、肌肉量、骨骼肌分析、营养与健康评估等多种指标。 测试快速，提供语音提示，并支持成人和儿童模式的报告生成。 支持专用或通用打印纸输出结果，报告清晰明了。 设计适用多年龄段用户，结构坚固耐用，适合医疗、健身等多场景需求。 | 1 |  |  |
| 2 | 健康管理一体机 | 整机要求 功能整合：支持多项健康指标检测，包括身高、体重、BMI、血压、血糖、血脂、尿酸、体脂肪分析、心电、中医体质辨识等多维健康数据测量和分析。 一体化设计：整机为嵌入式一体化结构，所有检测设备和信息采集设备内置，防尘防水，整洁美观。 人机交互：具备动画、语音提示功能，方便用户自主完成检测，支持健康宣教内容播放。 操作便捷：配备触摸屏、嵌入式摄像头和多媒体显示屏，支持A4规格检测报告打印，结果直观清晰。 电源与安全：单一电源接口设计，带指示灯及过载保护，操作安全。 系统功能 档案管理：支持身份证、手机号或人脸识别建档，数据可上传至健康档案平台，并支持系统扩展。 健康分析：提供实时检测结果、历史数据比对、异常指标提示与健康促进建议。 可扩展性：系统支持多种健康检测模块扩展，并与第三方平台对接，提供数据接口。 多媒体功能：支持本地和远程健康教育内容播放，兼容图片、视频和文字形式。 可编辑性：管理者可调整测量项目顺序、报告内容和建议，具备系统设置和权限管理功能。 主要检测模块 身高体重测量：超声波和压力传感器技术，支持BMI计算及语音提示。 血压测量：脉搏波法，自动采集数据，嵌入健康系统避免误操作。 心电检测：12导联同步，支持自动采集、结果分析与报告生成。 人体脂肪分析：采用生物电阻抗技术，分析体脂、水分、代谢率及体型判定。 血糖尿酸血脂检测：快速分析多项血液指标，数据可上传与输出。 体温检测：非接触式红外测温，适用于多部位测量，数据精准可靠。 硬件配置 操作与显示屏：高清触摸屏与多媒体屏幕，显示分辨率高，耐用安全。 数据采集接口：多USB和串口设计，兼容多种外设连接需求。 打印功能：支持A4规格激光打印，报告内容分类清晰，异常项目标注突出。 便携与存储：配备移动轮与储物抽屉，方便设备移动与零件存放。 软件与扩展性 软件授权：健康检测模块均需具备相关软件著作权证书，确保功能扩展与升级。 数据安全：支持用户数据备份、权限管理和远程升级功能，满足安全与维护需求。 | 1 |  |  |
| 3 | 中医体质辨识仪 | 多功能性：设备应能综合应用中医的四诊法，包括舌诊、脉诊、面诊、问诊等，具备自动化数据采集、分析和诊断功能。 数据采集：设备能通过摄像头、传感器等方式采集舌象、面部表征、脉象、问诊等数据，具备良好的图像与声音识别能力。 诊断分析：通过AI算法或大数据分析技术处理采集的数据，给出体质诊断结果。诊断可以涵盖气虚、血虚、寒热等体质类型。 自动化操作：具有自动对焦、自动分析功能，简化操作流程，支持实时数据传输与分析报告生成。 显示与输出：应具备液晶显示屏，能清晰展示诊断结果，并支持报告生成、保存与打印功能，方便日后查阅。 体质分类与结论：可根据四诊合参得出中医体质结论，并为不同体质提供相应的健康管理建议。 适用场景：产品适合用于中医教学、科研及实验室环境，操作简便，结果清晰，便于数据记录与后期分析。 | 1 |  |  |
| 4 | 膳食营养分析仪 | 广泛适用性：设备应支持对多种人群（如儿童、青少年、孕妇、老年人、慢性病患者等）的膳食营养分析、评估和配餐。 营养标准依据：系统应基于中国居民膳食营养素参考摄入量和膳食指南等标准，确保营养分析与计算符合国家卫生营养标准。 功能模块：应包含营养配餐、营养分析、营养评价、营养辅助计算等多个模块，支持独立使用，适合教学与实训应用。 营养配餐推荐：系统应具备自动推荐功能，能够基于用户的健康档案和评估结果，推荐食物类型（例如多食、适量食用、避免食用），并支持智能计算食谱平衡。 食物查询与统计功能：提供强大的膳食查询功能，支持按食物名称、营养成分、食物类别等查询，并能够对膳食中的多种营养素（如氨基酸、脂肪酸、血糖指数等）进行快速查询和统计。 个性化配餐与评估：系统应支持根据用户个人的身高、体重、饮食习惯等数据进行个性化的营养评估，提供与健康状况、体质类型相匹配的食物推荐。 配菜与营养计算：设备应能支持用户零基础进行配菜，输入食材信息后自动计算营养素含量，显示不同食材加工方式对营养成分的影响。 丰富的数据库：系统应内置庞大的数据库，包括常见食材、运动能量消耗数据、疾病调理膳食建议、食谱及膳食营养知识等，且支持自定义食谱库。 灵活的食谱编制与选择：支持根据不同的膳食需求（如传统菜系、疾病调理等）编制食谱，并允许根据实际情况自定义和修改食谱。 教学与学习功能：系统应包含适用于教师和学生的模块，支持营养教学模型的建立和公开，学生可以访问公开课程和模型，便于学习和实训。 | 1 |  |  |
| 5 | 膳食宝塔模型 | 可视化的五层设计，分别代表不同食物在膳食结构中的比例。 精确的营养素配比，如蛋白质、脂肪和碳水化合物的比例。 具有可识别的营养数据和膳食指南信息，并且配备二维码或芯片来支持互动式教学。 采用环保耐用的材料，适合长期使用。 | 2 |  |  |
| 6 | 食物模型 | 采用环保耐用的材质，适用于长期使用。 展示常见食物的形态，方便学生或用户了解食物分类。 支持营养教育、健康饮食推广或膳食规划课程。 | 2 |  |  |
| 7 | 治疗床 | 多功能调节：可调节床面角度，支持不同治疗方式（针灸、推拿、按摩等）。 舒适设计：符合人体工学，提供舒适的治疗体验。 稳固耐用：结构坚固，材料耐用，适合长时间使用。 易于清洁：表面材料防水、耐污，便于清洁和维护。 安全性高：具备防滑和稳定性设计，确保患者和操作人员安全。 | 1 |  |  |
| 8 | 实验台 | 参考尺寸：180*160cm 结构稳固：坚固耐用，适应长时间使用的需求。 材料耐用：采用防腐、耐磨的材料，确保实验台的长期使用。 易清洁设计：表面防水、防污，便于清洁维护。 人性化设计：符合人体工学，确保实验过程中操作人员舒适。 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价包含：人工费、安装费、运输费、管理费、风险费、材料费、培训费、税费等一切费用。

2.报价人须提供详细的价格组成明细及产品参数。

3.付款方式：验收合格后，一次性支付至合同总金额的95%；留质保金5%，质保期满一年后支付。

4.质保期     年，到货及安装周期       日历天。

二、报价方式：竞价谈判；

三、合格竞谈方的要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织或自然人，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的审计报告及审计过的财务报表，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内。

4.竟谈文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章。商务部分和技术部分分开装订、分别进行密封，技术部分不得体现报价。商务部分，技术部分的首页均需制作目录：

- 技术部分（独立封装）

1.产品品牌及详细参数、方案、到货及安装周期、质保期

2.公司近两年业绩介绍，附中标通知或合同

3.无不良记录承诺书

4.近三年的审计报告及审计过的财务报表

5.近三年（12月份）增值税完税证明

6.售后服务承诺书、质量保证承诺书

（2）商务部分（独立封装）

| 1.报价一览表 | 2.分项报价表 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人资格证明书 | 4.法定代表人授权委托书件 |
| 5.资质证明文件 | 5.报价人基本情况表 |

（3）竟谈文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。竟谈文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。商务部分和技术部分分开装订、分别进行密封，技术部分不得体现报价。

（4）未执行上述规定的竟谈文件，将被视为无效竟谈文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑报价低的公司。

2.参与竞价的公司可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求产品。

3.为保证竞价谈判质量，请参与竞价的公司技术人员和商务人员同时到场参加谈判。对关键产品可携带

4.竞价公司请携带具有代表性的产品样品参加，以便更好展示产品性能与优势。

5.本项目代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的标准计算后向中标单位收取代理服务费。

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2024年12月12日下午16:00。(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2024年12月13日下午14:30。

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：钱老师13669783303。

（2）采购单位联系电话：杨老师15368090913。

（3）招标代理联系电话：翟老师0871-68330090/ 18388287989。

（4）监审联系电话：王老师18487241976。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2024年12月6日