云南医药健康职业学院智慧教室建设项目

竞争性谈判文件

采购人：云南医药健康职业学院

二○二二年六月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  供应商须知	4

供应商须知前附表	4

一、谈判文件	6

1.	谈判文件的组成	6

二、响应文件	6

2.	响应文件编写注意事项	6

3.	响应文件构成	6

4.	报价和报价货币	6

5.	有效期	7

6.	响应文件的编制	7

三、响应文件的提交	8

7.	响应文件的密封与标记	8

8.	递交响应文件的截止时间和地点	8

四  采购需求及技术要求	9

第四章 竞争性谈判申请文件格式	11

# 第一章  竞争性谈判公告

1．本次采购项目的概况如下：

1.1 项目概况：本招标项目云南医药健康职业学院智慧教室建设项目

2.1供货期： 自合同签订生效后，30个日历天内完成项目的招标人要求的工作内容。

2.2收费标准：供应商自行下载谈判文件（云南医药健康职业学院官网、中国采购与招标网），本次谈判不收取任何费用。

2.3标段划分：本项目不分标段

3.供货地点：云南医药健康职业学院安宁校区

4投标人的资格要求：

4.1投标人须具备独立的法人资格，具有有效的营业执照及银行基本账户开户许可证；

4.2投标人必须具备有效的厂家授权书和厂家售后服务承诺函；

4.3投标人近三年至少具有一项类似项目业绩；

4.4投标人近三年内未因不良记录被停止或取消投标资格，没有骗取中标、未出现经营异常、在经营活动中没有重大违纪违法记录或重大质量问题，无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；

4.5投标人向招标人保证，投标人提供的服务或产品不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯。如有上述情况发生，则责任由投标人承担。

4.6投标人必须具有良好的商业信誉和经济状况和履行合同的能力，能够完全满足招标方的需求；

4.7信誉要求：投标人必须具有良好的商业信誉和经济状况和履行合同的能力，能够完全满足招标方的需求；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录截图（截止时点为投标截止时间前30天内），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

4.8本项目如为进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

4.9 近三年未受到税务局的行政处罚，提供税务局开具相关证明或电子税务局查询结果。

4.10投标人财务状况良好，提供近三年（2019～2021年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表及审计报告（注：新成立企业不满三年的须附成立至今的会计师事务所审计报告及财务报表）；

4.11本项目不接受联合体投标。

5.谈投标文件的递交

5.1谈报价文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2022年 6 月21日 17 时   分，地点为云南省昆明市五华区海屯路296号云南翰文教育投资集团8楼采购部。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的谈投标文件，招标人不予受理。

6.联系方式

招 标 人：云南医药健康职业学院

办公地址：云南省昆明市五华区海屯路296号云南翰文教育投资集团8楼采购中心

联 系 人：王老师 （商务）    锁老师（技术）

联系电话：18187103765、       15808803193

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 云南医药健康职业学院 |
|  | 项目名称 | 云南医药健康职业学院智慧教室建设项目 |
| 2 | 采购内容 | 云南医药健康职业学院智慧教室建设项目 |
| 3 | 是否提供样品（演示） | 需现场提供功能演示及装修设计效果图 |
| 4 | 供应商资格要求 | 见第一章“竞争性谈判公告”。 |
| 5 | 谈判文件澄清截止时间 | 提交响应文件截止时间3个工作日前 |
| 6 | 本项目谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容。 | 服务要求、项目完成时间。 |
| 7 | 构成响应文件的其他资料 | 1、提供类似业绩的证明材料（如中标通知书复印件或合同复印件等有效证明文件，复印件须加盖单位鲜章） 2、服务机构技术力量； 3、谈判文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |
| 8 | 有效期 | 递交响应文件的截止日期后90天 |
| 9 | 响应文件副本份数 | 纸质版份数：正本一份，副本两份、电子U盘一个 |
| 10 | 递交响应文件的截止时间 | 时间：2022年6月21日下午17：00； |
| 11 | 递交响应文件地点 | 谈判地点：云南省昆明市五华区海屯路296号云南翰文教育投资集团综合楼8楼 |
| 12 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 13 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2022年6月22日上午9：00 谈判地点：同递交响应文件地点（投标人需到现场参加评审） |
| 14 | 谈判程序和方法 | 综合评审法 |
| 15 | 付款方式 | 不低于（验收合格付项目全款95%，留5%质保金）标准 |

第三章 竞争性谈判相关要求

## 一、谈判文件

### 谈判文件的组成

要求提供的服务、采购过程及合同条款在谈判文件中均有说明，谈判文件共四章，各章的内容如下：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  响应文件格式

第四章  采购需求及技术要求

## 二、响应文件

### 响应文件编写注意事项

2.1 供应商应仔细阅读谈判文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“采购需求及技术要求”）和商务条件后，编写响应文件。

2.2 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

### 响应文件构成

3.1供应商编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

3.2供应商同时参与多个包（若分包时）谈判的，响应文件应按包分别编制，单独成册。

### 报价和报价货币

4.1本项目采购预算详见“供应商须知前附表”，最后报价超过采购预算的供应商的响应文件将按无效文件处理。

4.2供应商须就“采购需求及技术要求”中所参与谈判的分包中采购内容作完整唯一报价。

4.3供应商应依据谈判文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的竞争性报价。谈判报价为谈判申请人在谈判申请文件中提出的完成本项目采购范围规定的全部内容的全部费用，包括完成该项目的服务费、差旅费、住宿费、伙食费、利润、必要的保险费用、各项税金及项目实施的一切费用。该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

4.4通过资格审查和符合性审查的供应商才能进入谈判程序并进行第二轮报价，第二轮报价。

4.5最终报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，在规定的时间统一密封递交。若已递交的最终报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。

4.6供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。谈判小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格。

4.7报价货币为人民币。

### 有效期

5.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

5.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。

### 响应文件的编制

6.1 响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。并按谈判文件要求由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

6.2 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或供应商法定代表人或其授权的代理人签字确认。

6.3响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一签字，要求盖章处应盖单位章，若以投标专用章或合同专用章代替的，须出具供应商单位公章对投标专用章或合同专用章的授权函原件。

6.4 响应文件应准备正本一份，并按“供应商须知前附表”中规定的数量准备文件的副本。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、包号、供应商名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准。

6.5 响应文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码。

## 三、响应文件的提交

### 响应文件的密封与标记

7.1 供应商应按“供应商须知前附表”中规定的正本和副本的数量提交响应文件。

7.2 供应商应将本文件加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。

7.3 响应文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称、详细通讯地址、邮政编码。

### 递交响应文件的截止时间和地点

8.1 响应文件的递交不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达的响应文件，采购人不予接收。

8.2 供应商必须在规定时间内将响应文件递交到“供应商须知前附表”规定的地点。

8.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

# 四  采购需求及技术要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源管理应用软件 | 1、录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备多画面直播和点播功能； 2、为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务，提供注册审核机制、班级管理、个人消息管理、个人资源管理、录播教室预约、直播、在线视频的裁剪、编辑等。 3、要求资源目录按照要求版本学科册章节分类预制，资源统计、文档的预览及资源应用 4、根据日历，查看和添加、导入等课表功能的管理；不同教师查看课表，也可进行约课；课程预约的课程查询以及管理；设置教师自主预约教室的权限及限制条件。 5、视频资源支持基于flash播放器视频播放，用户不需要再额外安装其它播放器等；无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放，不需缓冲；资源模式：支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面；台标：播放器可以加台标,台标格式支持PNG图片格式文件；视频索引：支持平台按照PPT索引，自动或手动生成知识点片段视频，知识点标识内嵌于视频播放口界面，观看视频时可以通过点击索引自动播放相应时间点视频片段。 6、视频直播，除支持直播协议、直播预约、检索等通用直播功能外，还要求平台具有S-T分析、直播互动、直播反馈、直播分享、直播分享等业务特性 7、具有二维码扫描、支持点播直播评论等多种功能。 | 1 |
| 2 | 综合管理平台 | 1、校管理员 1) 支持查看大数据页面，校大数据页面，学科、教师长期的教学同级和分析，同样根据不同维度教学风格、教学质量、在线直播进行综合性的统计。 2) 支持AI相关的管理 a) 平台支持管理员通过批量导入的方式，实现校园师生用户信息的导入导出； b) 平台支持管理员依据平台提供教学行为分析类型进行筛选，平台即可依据选择的行为分析类型进行对应分析数据的统计与呈现； 2、教师 1) 课堂教学行为包括AI分析系统能自动识别的教师和学生行为,如：讲授、板书、听讲、生生互动等多种行为； 2) 课程结束后，即可自动生成该教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据； 3) 教师可查看每节课的课堂实录，可根据不同的教学行为时序进行智能打点切片，可自动定位到课堂实录的特定时刻，方便进行快速回顾教学环节； 4) 平台提供视频检索功能，满足教师依据关键词查找所需的视频文件； 5) 教师可查看每节课的教与学课堂行为的占比，以便教师能客观了解自己的教学过程的分布情况，方便进行即时化的教学反思； 6) 基于结构化的课堂观察方法，自动进行S-T分析，分析每节课的教学模式；如：授课型、练习型、对话型、混合型； 3、领导 1) 校教学管理者可查看各科教师的课堂观察分析报告，该报告支持在线预览和导出，为教研点评提供客观数据； 2) 校教学管理者可查看各科教师的课堂实录、教学模式、S-T行为分析、课堂教学行为占比、课堂表现、课堂参与度、课堂关注度等情况； 3) 校教学管理者可以任选两位教师的授课情况进行同课异构对比，可以查看两位教师的授课过程中的教学行为，S-T、授课类型、学生参与度的对比分析，从而对教师教学方式提供有价值的改进建议，并且可以导出对比报告； 4) 校教学管理者可以根据学科、时间等自定义查询导出相应的课程长期数据； | 1 |
| 3 | 服务器 | CPU:2颗八核（1.7GHz；） 内存： 32G 硬盘：2T 3.5 SATA，保证信息不泄露。 RAID卡：支持RAID 0、1、5、6、10、50、60,支持双RAID卡； 网卡：可选集成4个千兆以太网卡； | 1 |
| 4 | 录播机柜 |  | 1 |
| 5 | 导播控制台 |  | 1 |
| 6 | 智能导播系统 | 1、自动跟踪：支持借助跟踪主机来控制摄像机的动作，并自动进行多机位的视频切换； 2、录像控制：可以控制录播工作站进行录像； 3、视频切换：1）可以直接切换视频画面；2）可以用深入浅出的效果切换两个画面视频；3）可以将视频画面显示为一大一小，以主画面为背景；4）可以将主副画面以对角线的形式显示在屏幕中；5）可以将主画面和副画面平铺显示 4、摄像机控制：1）可以用来给摄像机设置，调用预置位；2）可以控制摄像机云台上、下、左、右四个方向；3）可以向上推进、向下拉远控制摄像机的镜头；4）可以用来切换摄像机的控制； | 1 |
| 7 | 嵌入式录播工作站 | 1、配置、接口及性能： 1) 专业一体化嵌入式设计，1U机箱，ARM 双核处理器 Linux系统 ，内置2T硬盘，最大可扩展4T； 2) 具备前置≥2.2寸LED彩色液晶屏，配合前置按键可直接设置主机的IP地址、导出录像文件，可以查看主机的系统信息、基本信息、通道信息、云平台信息等；前置开始、暂停、停止按键，控制录制进程并有相应LED灯显示当前工作状态；前置4个USB端口（USB3.0*1，USB2.0*3），插入USB存储设备后可导出录像资源；前置音频监听输出； 3) 视频模块：支持5路HD-SDI输入，1路DVI-I输入，2路HDMI输入，支持1路VGA输出，1路HDMI输出，一路DVI环出输出，1路SDI输出； 4) 视频采集方式：硬件采集、编码； 5) 视频编码类型：H.264； 6) 输入3G/HD-SDI视频格式：1920*1080p/1280*720p@60/50/30/25fps，1920*1080i@60/50fps、1280*720p@60/50/30/25fps； 7) 输入HDMI/VGA格式：支持1024*768p@60到1920x1080p@60； 8) 视频编码帧率：25fps 5/10/15/20/25/30可选； 9) 视频编码分辨率：最高1920 x 1080； 10) 视频编码码率：256k~4M可调；主码流（录制）1M~4Mbps，副码流（直播）256K~1Mbps 11) 音频模块：录播工作站内置音频采集模块，话筒输入（48V幻象）*4、MIC输入*1话筒，频响 100hz-10Khz -3db；1路线路输入，线路频响 20hz-19khz ±1db；信噪比 ＞65db，失真度＜0.1%，音频编码类型：AAC，音频采样率32KHz ，1路音频监听（前面板），具有自动增益功能：控制范围≥40db ，起控点-30db，自带增益时间常数 ＜1秒； 12) 控制模块：6路RS232可外接跟踪机、控制面板、摄像机云台等、1路RS422或RS485可控制摄像机等外部设备； 13) 网络模块：具备2个10/100/1000Mbps自适应网口； 14) 录播设备支持本地导播方式，插上显示屏，鼠标键盘就可以完成本地无延迟导播。可扩展硬件导播台； 15) 内嵌AI模块，须采用CPU + GPU + ISP的单一芯片，GPU须≥256个SM3.2的CUDA核心；DRAM须采用64位ARM CPU, 内存须≥4GB LPDDR4，存储须≥16GB eMMC 4.51； 16) 设备支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电； 2、AI分析模块： 1) 系统须支持基于机器学习算法对课堂场景进行自动捕捉与分析,支持通过浏览器直接访问设备AI模块的IP地址进入AI分析系统界面，通过快速预览功能实时查看教师和学生的实时分析界面，实现教师及学生检测、教师及学生行为分析等； 2) 系统须提供一键配置向导功能，可自定义配置系统网络及2路分析摄像机信号；教师区及学生区的2路分析视频源设置等功能； 3) 系统须支持快速预览，方便用户第一时间了解视频分析状态，及时生成课堂分析报告； | 1 |
| 8 | 全高清录播系统 | 1) 支持对设备的录制编码、帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能等参数进行设置； 2) 支持本地导播和web远程导播两种导播方式，两种导播方式中设置操作及相关信息一致； 3) 支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种直播模式，其中资源模式最多支持6路视频图像，“电影+资源”模式最多支持7路视频图像，包含6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像； 4) 支持单流单画面的电影模式、多流多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式，可以单独录制也可以同时录制；支持在同一设备完成6路视频同时录制，所生成文件在同一文件夹。 5) 具备独立的页面可以显示系统当前的录像模式、录像状态、录像时间、直播状态、磁盘空间信息、视频源是否启用等信息， 6) 支持在电影画面中添加台标、字幕，可以插入片头、片尾；支持台标更换及台标位置选择；支持图片、视频等格式文件的片头片尾，支持片头片尾时间选择：1-5s； 7) 可以提供多种画中画模式，支持提供15种已设定好的画中画模式，如大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等画中画模式，支持交换功能，方便画面快速对调； 8) 支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，每种模式提供6种特效； 9) 可以提供预编辑录制窗口（PVW）和录制窗口（PGM），录制时辅助人员可在预编辑窗口完成对视频的编辑，如添加字幕、台标、设置画中画等，设置完成后可直接推送到直播/电影模式窗口，进行录制及直播。 10) 只需要一根VGA或HDMI线缆即可完成教师机画面采集与侦测，无需安装辅助软件。 11) 录像文件支持设置对应的学年学期、课程名称、学校院系、授课地点、学校代码、学科名称、授课教师、开课时间、授课年级、授课课时及课程描述等教学信息。 12) 具备录像管理功能，支持显示已有文件的列表，并进行点播、下载、修改属性、删除等操作；录制后的视频可支持自动上传云平台个人空间且自动删除本地文件；支持磁盘格式化、磁盘满载后不录制或覆盖。 13) 支持4路摄像机云台控制，可对摄像机进行上下左右、变倍、聚焦、光圈控制，系统针对每路摄像机均提供5种固定位变焦，用户可以直接调用，无需手动调节；每个摄像机可设置7个预置位； 14) 跟踪功能支持自动、手动及半自动三种跟踪模式； 15) 具备POC供电功能是否启用的总开关和5路摄像机的POC供电功能的独立开关设置。 16) 具备互动设置功能，可以实现录播工作站之间直接进行教学互动，支持1台录播工作站同时和3台录播工作站进行互动。 | 1 |
| 9 | 高清特写摄像机 |  | 3 |
| 10 | 高清全景摄像机 |  | 1 |
| 11 | 跟踪主机 |  | 1 |
| 12 | 图像定位系统软件 | 1、 嵌入式设计与教师、学生跟踪主机紧密结合；基于B/S架构，通过IE等浏览器即可进行管理。自动识别距离的远景自动调节摄像变焦功能始终保持教师/学生/板书/实验台或第二板书区的特写画面；特写画面的大小可以调节。 2、 采用图像识别技术跟踪，具有自动、准确的定位教师/学生/板书/实验台或第二板书区的位置，并能控制摄像机实时跟踪拍摄教师/学生/板书/实验台/全景。具有5个独立的跟踪模块能，实现老师、学生、板书、实验台和场景跟踪，能按现场环境调节灵敏度，具有抗于扰功能。具有2机位/3机位/4机位/5机位/6机位拍摄方式。 3、区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果。具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。 4、 自动识别距离的远景自动调节摄像变焦功能始终保持教师/学生/板书的特写画面；特写画面的大小可以调节。 5、 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 6、教师/学生/板书不需佩戴任何定位装置、或开关按钮等。 | 1 |
| 13 | 图像探测器 |  | 6 |
| 14 | 音频处理器 | AU212 | 1 |
| 15 | 吊装话筒 |  | 6 |
| 16 | 功放 | KX-400 | 1 |
| 17 | 线阵列音箱 | X-3.4 | 4 |
| 18 | 控制面板 |  | 1 |
| 19 | 显示器 | 国产21.5英寸液晶显示器 | 2 |
| 20 | 键鼠套件 | 国产 无线光电键鼠套装 | 2 |
| 21 | 安装连接线 |  | 1 |
| 22 | 调试培训 |  | 1 |
| 23 | 教室讲桌 | 钢木结合设计，1.2mm-2.0mm厚的冷轧钢板桌体，木质桌面，实木橡木扶手，桌面防静电。长×宽×高：900mm×600mm×1000mm。正前方可丝印印校徽等标识 | 1 |
| 24 | 学生课桌椅 | 定制：六边形组合桌，规格尺寸：直径1600，六张桌可组合拼接；椅子：常规 钢架椅，坐垫可折叠管壁厚度1.5，坐垫优质海绵加网布，靠背网布。 | 24 |

装修清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换条形灯 | 盏 | 6 | LED平板灯吊线灯，规格300MM*1200MM. | 以实际数量计算 |
| 2 | 轻钢龙骨打底封九厘阻燃板 | ㎡ | 62.3 | 轻钢龙骨打骨架，封九厘阻燃板打底，人工及材料费，内部填充玻璃棉粘隔音板。 |  |
| 3 | 墙面隔音板 | ㎡ | 132.8 | 墙面贴聚酯纤维吸音板，人工及材料费 |  |
| 4 | 乳胶漆（顶面灰色或黑色） | ㎡ | 86.5 | 品牌:立邦内墙环保乳胶漆施工（喷涂两遍），包含梁及消防管及电线线管，局部修补费用 |  |
| 5 | 地面地毯 | ㎡ | 69 | 方块地毯，规格:50CM*50CM（样式甲方选定） |  |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 16.6 | 九厘板打底，定制黑色拉丝不锈钢踢脚线，高度10CM |  |
| 7 | 套装门 | 道 | 1 | 实木烤漆套装门，含五金、锁具及安装。 |  |

# 第四章 竞争性谈判申请文件格式

云南医药健康职业学院        项目

谈判申请文件

谈判申请人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

## 开标一览表

项目名称：

| 投标单价（元）/台 | 质保期 | 供货时间 | 质保金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写： 大写： |  |  |  |  |

投标人（盖章）：_____________________________________________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：________________________

________年_____月______日

注：

1.“投标总报价”应与《投标函》中的“投标总报价”一致；

2.此表放于投标文件封面后投标文件第一页。

一、投标函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目为      {招标项目名称}  招标文件，经研究上述招标文件的投标须知及其他有关文件后，我方愿以含税价人民币(大写)      元（RMB￥      元），税率为    %的投标报价承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、如我方中标，我方保证在合同签订后      日历天内交货到业主指定地点并完成安装，确保质量达到标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方向招标人保证，本合同中由我方提供的设备及技术服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密或其他财产的侵犯。如有上述情况发生，则责任由我方承担。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、其他补充说明：

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：                （签字或盖章）

日　期：      年     月     日

二、投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 安装地点 | 品牌 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单位 | 采购数量 | 投标单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币(大写) 元（小写RMB￥ 元） |

注：

1、所报单价应为最终目的地价（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、伴随服务费、安装调试、增值税等所有费用）；

2、本表格可按照相同格式扩展；

3、设备详细技术参数及说明投标人可在技术部分格式中详细描述；

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：                （签字或盖章）

日　期：      年     月     日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间            年          月           日

经营期限：

姓    名：          性别：     年龄：        职务：

系     （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：                               （盖章）

日    期：      年     月     日

附法定代表人身份证复印件

四、法定代表人授权委托书

我   （姓名）系          （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           性别 ：       年龄：____  _

身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                         （盖章）

法定代表人：                                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附代理人身份证复印件

五、设备配置情况描述

对所提供设备的品牌、配置情况、技术参数、性能进行详细描述，格式自拟。

六、技术指标偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件描述 | 投标文件对应描述 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提供的采购货物规格、技术参数等信息与招标采购货物的要求不完全一致时，请填此表。如果全部满足要求，则填全部满足，附产品检验报告。。

投标人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：       年       月       日

七、供货组织及安装实施方案及承诺

投标人自行编制

八、质量承诺及保证措施

投标人自行编制

九、售后服务承诺

投标人自行编制

十、投标人认为需要提供的其他资料

投标人自行编制

十、资格评审证明材料

10.1投标人基本情况一览表

| 1 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 当地代表处地址 |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份 （请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |
| 8 | 经营范围 1、_______________________________________________________________ 2、_______________________________________________________________ … |
| 9 | 在云南省内的服务电话及地址等相关情况说明 |
| 10 | 其他需要说明的情况 |

注：本表后附投标人营业执照副本复印件（加盖公章）、组织机构代码证副本复印件（加盖公章）、税务登记证副本复印件（加盖公章）或三证合一的营业执照副本复印件（加盖公章）、基本账户开户许可证复印件（加盖公章）。

投 标 人：                     （盖章）

法定代表人或其委托人代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

10.2 2019年至今承担过的类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人名称 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

备注：1、按列表顺序附合同复印件，如有虚假业绩，一经查实将导致其投标文件被否决投标。

2、复印件与提供的原件一致，否则不作为评标依据。

投 标 人：                         （盖章）

法定代表人或其委托人代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

10.3企业信誉情况

本项目要求投标人近三年内未因不良记录被停止或取消投标资格，没有骗取中标、严重违约记录或重大质量问题，无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况，投标人自行承诺。

投 标 人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

日期：      年      月      日

10.4企业财务状况

提供2019-2021年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，必须包括资产负债表、现金流量表、利润表。

（企业成立时间不足三年的，可提供成立时间至今的相关资料。）

十一、其他

1.第五章要求提供的厂家针对本项目的授权书和厂家售后服务承诺书复印件（原件装订于正本内）；

2.技术标准中要求提供的各项资料复印件；

3.附投标人认为其他有必要提供的资料。