云南医药健康职业学院临床学院2023年口腔实验室项目采购

竞 争 性 谈 判 文 件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司或供应商前来参与报价。

1. **邀请报价物资：**
2. **临床口腔教学头模实验室：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| 1 | 牙科手机套装 | 高速+弯机+直机套装 | 58 |
| 2 | 口腔教学模拟实训系统教师机 | 口腔教学模拟系统FT-III型或同等质量型号 | 2 |
| 3 | 口腔教学模拟实训系统学生机 | 口腔教学模拟系统FT-III型或同等质量型号 | 58 |
| 4 | 正压供气系统 | 空气压缩机（螺杆机JF-30A型+4级过滤带自动排水功能或同等质量型号）、气泵、空气净化冷却装置、空气分离过滤装置 | 2 |
| 5 | 手机清洗注油机 | 精工JG-23212智能注油机（12把） | 2 |
| 6 | 口腔教学模拟实训系统视频交换机 | 建议华为 Quidway S1730S-S48T4S-A1(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)交换容量432Gbps，包转发率78Mpps，机架式 | 2 |
| 7 | 储物柜 | 900\*800\*600mm | 2 |
| 8 | 负压中央供气系统 | CNC-II型中央抽吸1套或同等质量型号 | 1 |
| 9 | 牙科麻醉拔牙模型 | 　 | 46 |
| 10 | 根管治疗系统 | 1.八颗牙迷你机括E-xtreme | 2 |
| 2.八颗牙根管长度测量仪E-pex |
| 3.啄木鸟热牙胶电动充填系统Fi-E和Fi-P |
| 4.思科达热牙胶充填垂直加压器每套含（30/60 40/80 50/100 3把） |
| 5.啄木鸟根管荡洗器 |
| Endo3 |
| 11 | 观片灯 | 冀信 调光型口腔科观片灯 | 46 |
| 12 | 超声洁牙机 | 啄木鸟 E型洁牙机 手柄不带灯 | 46 |
| 13 | 净水排水处理系统 | 广州泰沃TW-PO600 | 1 |
| 纯水机一台，不锈钢无菌水箱一个 |
| 基础改造 |
| 序号 | 项目 | 　 | 数量 |
| 1 | 水、电、气改造和人工费  | 　 | 2 |
| 2 | 网线铺设和人工费 | 　 | 2 |
| 3 | 放置空压机和净水系统的活动板房 | 　 | 30平方 |

1. **口腔综合实验室：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| 1 | 牙科综合治疗椅 | 　 | 10 |
| 2 | 口腔高压蒸汽灭菌设备 | 1.JST-D 23L高压蒸汽灭菌2.Aiseal-S封口机+滚轴+双层切割机 | 1 |
| 3.4L蒸馏水机 |
| 3 | 牙科手机套装 | 高速+弯机+直机 | 20 |
| 4 | 口腔扫描系统 | 1.电脑微星泰坦GT77HX(13代i9HX/4090/4TB/144Hz/4K屏） | 1 |
| 2.口腔扫描仪频泰panda p3 |
| 5 | 光固化树脂3D打印系统 | ANYCUBIC M3MAX13.6寸7K光固化打印机+清洗机Plus | 1 |
| 6 | 藻酸盐调拌机 | 宇森自动藻酸盐调拌机 | 1 |
| 7 | 牙科照相机套装 | 尼康D750+105W微距+MEKE环闪 | 1 |
| 8 | 鸿合智慧屏 | 　 | 1 |
| 9 | 正畸头影测量软件 | 智贝云影标准版（软件，加密狗） | 1 |
| 10 | 观片灯 | 冀信 | 1 |
| 78cmx49cm |
| 11 | 储物台 | 1800\*850\*390mm | 2 |
| 12 | 口腔种植系统 | 1.宇森COXO新款带4把手机 | 1 |
| 2.登腾种植一期工具盒 |
| 3.登腾二期修复工具盒 |
| 13 | 水电气改造 | 　 | 1 |

1. **口腔影像实验室：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| 1 | CT专用电脑系统 | 1.主机：中正i5-13600kf+3060TI+16G内存+500G固态 | 1 |
| 2.显示器：HKC 32寸 4K显示器 |
| 3.键鼠：无线键鼠套装 |
| 2 | 机械硬盘（存储教学CT） | 西部数据WD氦气盘16T | 1 |
| 3 | 激光打印机 | 惠普 | 1 |
| Color Laser MFP 178nw |
| 4 | 培训椅 | 带桌板可折叠 | 32 |
| 5 | 模拟口腔CBCT摄影系统 | 配备有夜晶显示屏，中文界面，虚拟口腔全景，侧位，CBCT三维图相清晰 | 1 |
|  无辐射，不需要建铅房 |
| 6 | 牙科CT室铅服 | 5件套 | 2 |
| （长袖铅衣、铅帽、铅围脖、铅手套、铅眼镜） |
| 7 | 医用喷墨CT胶片打印机 | 爱普生 | 1 |
| L1800型+DICOM软件 |
| 8 | 储物柜（金属材质） | 900\*800\*600mm | 1 |
| 9 | 电脑桌 | 140cmX70cm | 1 |
| 带抽屉电脑桌（加厚） |
| 10 | 基础改造 | 　 | 1 |

1. **口腔技工实验室：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| 1 | 微型电动打磨机 | 建议90南韩打磨机 | 32 |
| 2 | 石膏修整机 | 利众全金属（750W） | 2 |
| 3 | 牙科雕刻器械包 | 十件套 | 64 |
| 4 | 石膏震荡器 | 220v大方震 | 6 |
| 5 | 口腔技工桌（双人） | 双人技工桌（1.8米）不锈钢桌面 | 32 |
| 6 | 口腔技工桌（单人） | 单人技工桌（1.15米）不锈钢桌面 | 4 |
| 7 | 储物柜（金属） | 1800\*850\*390mm | 8 |
| 8 | 观测仪 | 　 | 6 |
| 9 | 感应器 | 　 | 32 |
| 10 | 水电及水槽改造 | 　 | 1 |

1. **采购方式：现场竞价谈判。**

三、**供应商报价须知**

1、参加报价公司要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力 。

2、参加报价公司应：

（1）必须提供公司营业执照（三证）复印件并加盖公司公章。

（2）公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书＜加盖单位红章和公司法定代表人印章＞，法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

（3）公司近二年在县级以上医院或相关院校实验室的合作业绩介绍，附中标通知或合同。

（4）报价文件中报价必须有明细报价单、报价单备注栏应尽量附注图片、最优的付款方式与质保方式、到货日期，报价书应使用A4纸单独打印，不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（5）用书面形式表达的售后服务承诺、质量保证承诺书、产品生产厂家开具的授权书。

（6）报价文件附件：1、无不良记录承诺书；2、近三年财务报表；3、完税证明；

（7）上述报价文件请同时提供：纸质版一式三份（一正二副）、Word版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。

（8）报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章；

未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（9）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利；

（10）如需咨询技术性问题，请与**尹老师电话15912096092**联系。

**四、其他说明**

1、本谈判文件提出的参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑价低的公司。

 2、为保证竞价谈判质量，请到场竞价的公司**技术人员和商务人员同时到场参加谈判，同时，请提供样品样机现场演示。**

**五**、**报价书投递截止和评审时间、地点、联系电话**

报价截止时间：**2023年8月4日（周五）17:00（过时不受理）；**

谈判 时间：**2023年8月7日（周一）09:00；**

**报价书递交地点**：昆明市五华区海屯路296号云南医药健康职业学院综合楼8楼810会议室；

**谈判地点：**昆明市五华区海屯路296号云南医药健康职业学院综合楼810会议室；

**业务联系人及电话**：王老师 **0871-6833 0090。**

**集中采购部**

 **2023年7月27日**