云南医药健康职业学院急救医学实验室项目采购

竞 争 性 谈 判 文 件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司或供应商前来参与报价。

1. **邀请报价物资：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格/型号 | 数量 |
| 1 | 呼吸机 | 支持有创和无创呼吸，支持多个模式选择，支持呼吸机工作参数调节，具备辅助压监测、血氧及二氧化碳检测功能。 | 1 |
| 2 | 多功能心电监护仪 | 支持血压、心率、心电图、氧饱和度检测，≥12英寸彩色显示屏。 | 2 |
| 3 | 气管插管训练模型 | 可支持气管插管教学演示，会厌口及食道结构清晰。 | 8 |
| 4 | 喉镜 | 支持辅助进行气管插管 | 4 |
| 5 | 全功能急救训练模拟病人 | 全身模拟病人模型，四肢具备关节，可灵活调整各种体位，可进行心肺复苏的训练和考核。 | 2 |
| 6 | 全自动洗胃机 | 支持手动洗胃和自动洗胃两种方式，参数可调节。 | 1 |
| 7 | 铲式担架 | 支持将两块板插入到病人身体下面，扣合后抬起，承重100kg以上。 | 2 |
| 8 | ICU液压转运床 | 床体尺寸长2100mm，宽740mm（±10%），具备升降、转运功能，带护栏。 | 2 |
| 9 | 环甲膜穿刺和切开训练仿真模型 | 可支持甲膜穿刺和切开教学演示，甲状软骨、环状软骨、气管结构清晰。 | 8 |
| 10 | 深静脉置管装置及模拟仿真模型 | 可支持深静脉置管教学演示，配套的深静脉置管装置。 | 2 |
| 11 | 床头柜 | Abs材质，规格≥45×42×75cm,分两层，上抽屉下柜。 | 2 |
| 12 | 智慧黑板 | 尺寸≥86寸，含内置系统。 | 1 |
| 13 | 凳子 | 不锈钢圆形实验登，可堆叠收纳，高50cm（±10%） | 40 |
| 14 | 抢救车 | 可快速移动和刹车，规格≥600mm\*500mm\*1000mm;五层抽屉；配输液架以及氧气瓶套筒。 | 2 |
| 15 | 水电改造 | 教室面积72平方米，墙面粉刷，1洗手台+水槽+给水排水，4通电插座，LED顶灯，更换2个门锁芯， | 1 |

1. **采购方式：现场竞价谈判。**

三、**供应商报价须知**

1、参加报价公司要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力 。

2、参加报价公司应：

（1）必须提供公司营业执照（三证）复印件并加盖公司公章。

（2）公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书＜加盖单位红章和公司法定代表人印章＞，法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

（3）公司近二年在县级以上医院或相关院校实验室的合作业绩介绍，附中标通知或合同。

（4）报价文件中报价必须有明细报价单、报价单备注栏应尽量附注图片、最优的付款方式与质保方式、到货日期，报价书应使用A4纸单独打印，不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（5）用书面形式表达的售后服务承诺、质量保证承诺书、产品生产厂家开具的授权书。

（6）报价文件附件：1、无不良记录承诺书；2、近三年财务报表；3、完税证明；

（7）上述报价文件请同时提供：纸质版一式三份（一正二副）、Word版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。

（8）报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章；

未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（9）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利；

（10）如需咨询技术性问题，请与**汤老师电话15288238661**联系。

**四、其他说明**

1、本谈判文件提出的参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑价低的公司。

 2、为保证竞价谈判质量，请到场竞价的公司**技术人员和商务人员同时到场参加谈判，同时，请提供样品样机现场演示。**

**五**、**报价书投递截止和评审时间、地点、联系电话**

报价截止时间：**2023年8月28日（周一）17:00（过时不受理）；**

谈判 时间：**2023年8月29日（周二）09:00；**

**报价书递交地点**：昆明市五华区海屯路296号云南医药健康职业学院综合楼8楼810会议室；

**谈判地点：**昆明市五华区海屯路296号云南医药健康职业学院综合楼810会议室；

**业务联系人及电话**：王老师 **0871-6833 0090。**

**集中采购部**

 **2023年8月21日**