## 电子阅览室综合布线
云南医药健康职业学院富民校区电子阅览室综合布线方案
序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 参考规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 主镀锌桥架（含配件） | 国优 | 镀锌100*50(mm)1.0厚 | 70 | 米
2 | 分支镀锌桥架（含配件） | 国优 | 镀锌50*50（mm）1.0厚 | 80 | 米
3 | 六类非屏蔽双绞线 | H3C | 六类非屏蔽，305米 | 23 | 箱
4 | 水晶头 | H3C | 六类非屏蔽，100个/盒 | 3 | 盒
5 | 主干电缆 | 昆缆 | YJV 4*16平方+1*10平方 | 60 | 米
6 | 主电源线 | 昆缆 | BVR 6平方（火零地三根线）100米/卷 | 3 | 卷
7 | 分电源线 | 昆缆 | BVR 2.5平方（火零地三根线）100米/卷 | 6 | 卷
8 | 5位总控无线插排 | 公牛 | GN-415K，颜色：白；材质：聚氯乙烯(PVC)；插位：五位，无开关； | 141 | 个
9 | 网络交换机 | 华为 | S5735-L48T4S-A-V2，48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP，包转发率：166Mpps，交换容量：672Gbps/6.72Tbps。出厂日期为2025年3月后。 | 3 | 台
10 | 网络机柜 | 图腾 | 尺寸：600mm * 600mm * 1200mm；24U；前门：透明钢化玻璃门；后门：高密度网孔后门 | 1 | 个
11 | 低压成套配电箱 | 国优 | 正泰三相 配置断路器、空开、漏保等 | 1 | 个
12 | PDU插座 | 国优 | 8位10A | 1 | 个
13 | 空气开关 | 德力西 | 100A 3P | 2 | 个
14 | 空气开关 | 德力西 | 20A 2P | 14 | 个
15 | 光纤跳线 | 光之原 | 型号：单模LC-LC 3m(3对)，单模FC-LC 3m(2对) | 5 | 对
16 | 千兆光模块 | 华为 | 千兆单模光模块，单模，1310nm，接头类型：LC，最大传输距离：10km。原厂原装 | 6 | 个
17 | 万兆光模块 | 华为 | 万兆单模光模块，单模，1310nm，接头类型：LC，最大传输距离：10km。原厂原装 | 2 | 个
18 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2366WDV3-I，600万像素星光海螺型网络摄像机；带玻璃面罩，最高分辨率可达3200 × 1800 @25 fps 120 dB宽动态；1个内置麦克风；1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，支持POE供电，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 6 | 台
19 | 半球摄像机壁装支架 | 国优 | 海康壁装支架DS-1273ZJ-130-TRL球墙装支架 | 6 | 个
20 | PVC线管 | 联塑 | PVC管(3.8米/根) | 30 | 根
21 | 波纹管 | 国优 | 20公分，50米/卷 | 2 | 卷
22 | 其他辅材 | 国标 | 含标PVC弯头、直接头、标签纸、透明胶带、防水高压胶布、电工绝缘胶布、线缆标签、设备标签、扎带、自功螺丝、塑料膨胀套、镀锌膨胀螺丝等 | 1 | 项
23 | 网络信息点安装调试 | 国标 | 网络信息点布线、网络设备安装调试 | 141 | 点
24 | 监控安装调试 | 国标 | 监控信息点、后端设备安装调试 | 6 | 点
合计 | [6 empty] | 0