## 招标耗材（按实验室划分）
云南医药健康职业学院2023年度实验耗材采购明细表（2023.03）
所属学院 | 所属实验室 | 类别 | 序号 | 需求物资名称 | 品牌及材质 | 技术参数和规格型号尺寸 | 单位 | 报价(元) | 备注
康复与护理学院 | 护理实验室 | 专业耗材 | 1 | 注射器针头 | 江西洪达 | 0.45mm 100支/盒 | 支 |  | 基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 2 | 注射器针头 | 江西洪达 | 0.7mm 100支/盒 | 支 |  | 基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 3 | 一次性使用静脉留置针 | 江西洪达 | 22G*1.0IN Y型 三通型0.9*25mm | 支 |  | 基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 4 | 动脉采血器 | 碧迪 | 364314 3ml动脉采血器22G*1 100支/盒 | 支 |  | 基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 5 | 一次性使用清创缝合包 | 康帆 | A型 | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 6 | 纱布绷带 | 昆明 | 600cm*10cm 5卷/袋 600卷/件 | 袋 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 7 | 纱布绷带 | 昆明 | 600cm*4.8cm | 袋 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 8 | 一次性使用手术单 | 昆明 | I型 200cm*100cm 1块/袋 260块/件 | 块 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 9 | 一次性使用手术单 | 昆明 | I型 220cm*120cm 1块/袋 260块/件 | 块 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 10 | 一次性使用手术单 | 昆明 | 50cm*40cm 10块/件 | 块 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 11 | 医用手术帽 | 昆明 | 64cm*16cm 条形 100个/袋 4000个/件 | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 12 | 医用护理翻身垫 | 河北佳禾 | 大号 | 个 |  | 基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 13 | 病历夹 | 浙江ABS | 加厚450克33cm*23cm | 个 |  | 基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 14 | 不锈钢药勺 | 康钥匙 | 单双头16/18/20 | 个 |  | 基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 15 | 肛肠一件式造口袋 | 可孚 | 450ml | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 16 | 两件式造口袋 | 可孚 | 450ml | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 17 | 一次性使用乳胶T型胆管引流管 | 湛江事达 | F14 | 根 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 18 | 一次性无菌三腔硅胶导尿管 | 可孚 | F20 | 根 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 19 | 一次性使用硅胶引流管 | 扬州新星 | F28 | 根 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 20 | 一次性使用硅橡胶引流管球 | 扬州威尔曼 | 200ml | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 21 | 一次性负压引流器 | 扬州威尔曼 | 蓝色不带管有转接头（1000ml） | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 22 | 一次性胸腔闭式引流瓶 | 华威 | 单腔 | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 23 | 一次性胸腔闭式引流瓶 | 晶乐 | 双腔 | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 24 | 一次性胸腔闭式引流瓶 | 晶乐 | 三腔 | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 25 | 手术衣 | COTTON（布类） | 全包围款 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 26 | 一次性医用备皮包 | 扬州伊贝康 | —— | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 27 | 一次性脑室引流管 | 扬州新星 | F14 | 根 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 28 | 医用肋骨骨折固定带 | 纤尔康 | L | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 29 | 双J管 | 沙工 | 国产双J7# | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 30 | 夹板 | 煜迪 | 木质 桡骨下端夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 31 | 夹板 | 煜迪 | 木质 超肩外科颈夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 32 | 夹板 | 煜迪 | 木质 肱骨外科颈夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 33 | 夹板 | 煜迪 | 木质 肱骨干夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 34 | 夹板 | 煜迪 | 木质 肱骨髁上夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 35 | 夹板 | 煜迪 | 木质 肱骨髁间夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 36 | 夹板 | 煜迪 | 木质 前臂夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 37 | 夹板 | 煜迪 | 木质 塑形桡骨夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 38 | 夹板 | 煜迪 | 木质 股骨干夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 39 | 夹板 | 煜迪 | 木质 胫腓骨上1/3夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 40 | 夹板 | 煜迪 | 木质 胫腓骨夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 41 | 夹板 | 煜迪 | 木质 胫腓下1/3夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 42 | 夹板 | 煜迪 | 木质 胫腓超踝夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 43 | 夹板 | 煜迪 | 木质 上肢大夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 44 | 夹板 | 煜迪 | 木质 下肢大夹板 | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 45 | 夹板 | 煜迪 | 木质 卷式固定夹板 高分子11*92cm | 件 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 46 | 压脉枕 | 云南素羽 | 常规 | 个 |  | 基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 47 | 胰岛素笔式数显注射器 | 苏州施莱 | Novopen 5 | 支 |  | 属于低值耐耗，内科护理学教学用
|  | 专业耗材 | 48 | 胰岛素注射笔针头 | 苏州施莱 | 0.23mm*32G*4MM*7支 | 盒 |  | 内科护理学教学用
|  | 专业耗材 | 49 | 不锈钢组织镊 | 新新 | 普通12.5/14/16/18/20/25cm | 支 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 50 | 不锈钢敷料镊 | 新新 | 普通12.5/14/16/18/20/25cm | 支 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 51 | 手术剪 | 长新 | 普通12.5/14/16/18CM | 把 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 52 | 拆线剪 | 长新 | 普通14/16cm | 把 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 53 | 一次性使用脐带剪夹器 | 河北 | 200个/箱 | 个 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 54 | 纱布绷带剪 | 上海医疗器械 | 18cm 全球头 | 把 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 55 | 持针钳 | 长新 | 12.5/14cm | 把 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 56 | 持针钳 | 长新 | 细针16/18cm | 把 |  | 外科护理学教学使用
|  | 专业耗材 | 57 | 指夹式脉搏血氧仪 | 鱼跃 | YX302 | 个 |  | 属于低值耐耗，内科护理学教学用
|  | 专业耗材 | 58 | 血糖仪 | 鱼跃 | 710 | 个 |  | 内科护理学教学用
|  | 专业耗材 | 59 | ABS送药盘 | 潮州 | 48格 | 个 |  | 基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 60 | 不锈钢四脚输液架 | 昆明 | 205cm*40cm | 个 |  | 属于低值耐耗，基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 61 | 宫内节育环取出钳 | 上海医疗器械（集团） | 22CM | 把 |  | 助产学教学用
|  | 专业耗材 | 62 | 宫内节育器放置叉 | 上海医疗器械（集团） | 28cm | 把 |  | 助产学教学用
|  | 专业耗材 | 63 | 宫内节育器取出钩 | 上海医疗器械（集团） | 28cm | 把 |  | 助产学教学用
|  | 专业耗材 | 64 | 一次性使用妇科包 | 扬州洋生医药 | 护脐型 10包/盒 600包/件 | 包 |  | 助产学教学用
|  | 专业耗材 | 65 | 妇产科洞巾 | 洁唯依 | 70*55墨绿 双层开孔直径20cm圆 | 块 |  | 助产学教学用
|  | 专业耗材 | 66 | 帕巾钳 | 上海医疗器械（集团） | 16cm尖头 | 把 |  | 助产学教学用
|  | 专业耗材 | 67 | 一次性医用棉垫 | 扬州洋生医药 | 10*15cm50片/包 | 包 |  | 助产学教学用
|  | 专业耗材 | 68 | 不锈钢治疗盘配瓶 | 康钥匙 | 304 40*30*3.3 | 个 |  | 属于低值耐耗，基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 69 | 不锈钢四脚输液架 | 昆明 | 205cm*40cm | 个 |  | 属于低值耐耗，基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 70 | 不锈钢消毒盘 | 康钥匙 | 304 9寸有孔 | 个 |  | 基础护理学教学用
|  | 专业耗材 | 71 | 抗菌洗手液 | 利健 | 500ml*24瓶/件 | 瓶 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 72 | 别针 | 昆明 | 55mm 500枚/盒 | 盒 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 73 | 护理桶 | 昆明 | 21*18cm | 个 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 74 | 治疗车用黄色医疗垃圾袋 | 国产 | 36*55cm | 扎 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 75 | 医用黄色垃圾袋 | 国产 | 30L 100只/扎 | 扎 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 76 | 医用黄色垃圾袋 | 国产 | 50L 100只/扎 | 扎 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 77 | 医用黄色垃圾袋 | 国产 | 60L 100只/扎 | 扎 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 78 | 病历夹 | 浙江ABS | 加厚450克33cm*23cm | 个 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 79 | 小便器（男） | 博亨 | 800ml | 个 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 80 | 加厚大号蓝色便盆 | 丰吉 | 33型 20个/件 | 个 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 81 | 护理床头卡 | 广州 | 4色床头卡9*7.5cm 500张/包 | 包 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 82 | 创口贴 | 青岛海诺 | 70*18mm 100片*96盒/件 | 盒 |  | 基础护理学教学用
|  | 一般耗材 | 83 | 外科洗手刷 | 苏州 | 丽洁 | 个 |  | 外科护理学教学使用
| 康复实验室 | 专业耗材 | 84 | 真空拔罐器 | 可孚 | 12罐便携收纳装 | 套
|  | 专业耗材 | 85 | 纯黄铜刮痧板 | 问痧堂 | 中号（180mm） | 只
|  | 专业耗材 | 86 | 美甲清洁水 | 蜜柚 | 160ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 87 | 美甲清洁面片 | other/其他 | 100片/盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 88 | 美甲卸甲包 | 妙茜 | 100片/盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 89 | 美甲彩绘套笔 | 媚王 | 美甲套刷15支黑色+点钻笔3支 | 套
|  | 专业耗材 | 90 | 美甲甲片 | 潮际 | 补充装T型甲片5个尺寸 | 盒
|  | 专业耗材 | 91 | 文绣练习用唇模 | MY induced | 浅肤色-5D高品质立体欧洲唇 | 个
|  | 专业耗材 | 92 | 双排弯弯绣15针 | csmcyh | 显微针双排弯弯绣15针20片 | 盒
|  | 专业耗材 | 93 | 纹绣练习色料 | IDM | 浅咖啡 | 瓶
|  | 专业耗材 | 94 | 美甲工具 | other/其他 | 优先金剪13套 | 套
|  | 专业耗材 | 95 | 洁面巾 | 妃语花 | 1200克超大卷 | 卷
|  | 一般耗材 | 96 | 5厘超薄光盘盒 | 塑料 | 体积：12.6X12.4X0.5（cm) 封面大致尺寸：25.1X12（cm） | 个 |  | 实训视频光盘存档使用
|  | 专业耗材 | 97 | 睫毛嫁接练习用假睫毛 | 浙江 | 5对/盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 98 | 睫毛嫁接工具镊子套装 | 420进口精钢.表面喷砂 | 二件套(金羽夹+海豚夹） | 套
|  | 专业耗材 | 99 | 睫毛嫁接练习头模 | 优质硅胶 | 硅胶（24.5mm*14.5mm) | 个
|  | 专业耗材 | 100 | 纹绣眉眼练习皮 | 优质硅胶 | 淘宝韩艺纹绣匠心加厚硅胶（26.2cm*15cm) | 张
|  | 专业耗材 | 101 | 美甲光疗机烤灯 | CATSER | 48W | 台
|  | 专业耗材 | 102 | 石膏硬膜粉（热膜） | 曼蕾 | 400g/包 | 包
|  | 专业耗材 | 103 | 石膏硬膜粉（冷膜） | 曼蕾 | 400g/包 | 包
|  | 专业耗材 | 104 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 赛客 | 200个/箱 | 个
|  | 专业耗材 | 105 | 理疗电极片 | 自粘性电极 | 两对/包，100包/箱 | 包
|  | 一般耗材 | 106 | 5号电池 | 南孚 | 碱性5号 | 粒 |  | 肺功能检测仪、六分钟步行实验使用
|  | 专业耗材 | 107 | 肤色压力网孔透气束身衣术后恢复高压面料 | 锦纶（尼龙）氨纶混纺 | 200克/平方米 | 平方米
临床学院 | 口腔实验室 | 专业耗材 | 108 | 雕刻蜡 | 济南星星 | 30*30*70mm | 个
|  | 专业耗材 | 109 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #11 | 颗
|  | 专业耗材 | 110 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #12 | 颗
|  | 专业耗材 | 111 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #13 | 颗
|  | 专业耗材 | 112 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #14 | 颗
|  | 专业耗材 | 113 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #15 | 颗
|  | 专业耗材 | 114 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #16 | 颗
|  | 专业耗材 | 115 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #17 | 颗
|  | 专业耗材 | 116 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #21 | 颗
|  | 专业耗材 | 117 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #22 | 颗
|  | 专业耗材 | 118 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #23 | 颗
|  | 专业耗材 | 119 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #24 | 颗
|  | 专业耗材 | 120 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #25 | 颗
|  | 专业耗材 | 121 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #26 | 颗
|  | 专业耗材 | 122 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #27 | 颗
|  | 专业耗材 | 123 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #31 | 颗
|  | 专业耗材 | 124 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #32 | 颗
|  | 专业耗材 | 125 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #33 | 颗
|  | 专业耗材 | 126 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #34 | 颗
|  | 专业耗材 | 127 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #35 | 颗
|  | 专业耗材 | 128 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #36 | 颗
|  | 专业耗材 | 129 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #37 | 颗
|  | 专业耗材 | 130 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #41 | 颗
|  | 专业耗材 | 131 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #42 | 颗
|  | 专业耗材 | 132 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #43 | 颗
|  | 专业耗材 | 133 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #44 | 颗
|  | 专业耗材 | 134 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #45 | 颗
|  | 专业耗材 | 135 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #46 | 颗
|  | 专业耗材 | 136 | 可更换树脂牙粒 （带螺丝） | 宏思特 | #47 | 颗
|  | 专业耗材 | 137 | 手机维修配件（风轮） | 广东佛山 |  | 个 |  | 口腔所用高速涡轮手机属于低值耐耗品，但高速手机内配件易损坏。
|  | 专业耗材 | 138 | 手机维修配件（压轴心） | 广东佛山 |  | 个 |  | 口腔所用高速涡轮手机属于低值耐耗品，但高速手机内配件易损坏。
|  | 专业耗材 | 139 | 手机维修配件（后盖） | 广东佛山 |  | 个 |  | 口腔所用高速涡轮手机属于低值耐耗品，但高速手机内配件易损坏。
|  | 专业耗材 | 140 | 根管扩大针（马尼） | 日本 | H锉 21mm 混合装、#15、#20、#25 | 盒
|  | 专业耗材 | 141 | 日本 马尼金刚砂车针 |  | BR-31（5支/板） | 板
|  | 专业耗材 | 142 | 连通管前螺母 | 咸阳瑞福诺 |  | 个
|  | 专业耗材 | 143 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #11 | 颗
|  | 专业耗材 | 144 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #12 | 颗
|  | 专业耗材 | 145 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #13 | 颗
|  | 专业耗材 | 146 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #14 | 颗
|  | 专业耗材 | 147 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #15 | 颗
|  | 专业耗材 | 148 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #16 | 颗
|  | 专业耗材 | 149 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #17 | 颗
|  | 专业耗材 | 150 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #21 | 颗
|  | 专业耗材 | 151 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #22 | 颗
|  | 专业耗材 | 152 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #23 | 颗
|  | 专业耗材 | 153 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #24 | 颗
|  | 专业耗材 | 154 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #25 | 颗
|  | 专业耗材 | 155 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #26 | 颗
|  | 专业耗材 | 156 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #27 | 颗
|  | 专业耗材 | 157 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #31 | 颗
|  | 专业耗材 | 158 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #32 | 颗
|  | 专业耗材 | 159 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #33 | 颗
|  | 专业耗材 | 160 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #34 | 颗
|  | 专业耗材 | 161 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #35 | 颗
|  | 专业耗材 | 162 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #36 | 颗
|  | 专业耗材 | 163 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #37 | 颗
|  | 专业耗材 | 164 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #41 | 颗
|  | 专业耗材 | 165 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #42 | 颗
|  | 专业耗材 | 166 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #43 | 颗
|  | 专业耗材 | 167 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #44 | 颗
|  | 专业耗材 | 168 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #45 | 颗
|  | 专业耗材 | 169 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #46 | 颗
|  | 专业耗材 | 170 | 根管牙 | 济南星星 8006 | #47 | 颗
| 临床实验室 | 专业耗材 | 171 | 一次性使用胸腔穿刺包 | 扬州扬生 | 12#、16# | 包 |  | 专业耗材内科学实验实验
|  | 专业耗材 | 172 | 一次性使用腹腔穿刺包 | 江苏华星 | 16# 40只/件 | 包
|  | 专业耗材 | 173 | 一次性使用骨髓穿刺包 | 特种医用 | 16# | 包
|  | 专业耗材 | 174 | 一次性使用麻醉穿刺包（腰椎麻醉穿刺包） | 河南驼人 | AS-S 40个/件 | 包
|  | 专业耗材 | 175 | 治疗巾 | 康帆 | 60*70CM 1块/袋 | 块
|  | 专业耗材 | 176 | 一次性使用手术洞巾（纸塑） | 康帆 | VII型 50*60CM 1块/袋 | 块
|  | 一般耗材 | 177 | 衣架 | 实木 | 高195CM，底座52CM | 个
|  | 一般耗材 | 178 | 自封袋 | 昆明 | 10# 220mm*320mm | 包
|  | 一般耗材 | 179 | 医用一次性无菌棉签 | 昆明腾冀 | 500支/包 10cm | 包
|  | 专业耗材 | 180 | 可换皮肤模块 | 高位包扎模型 | GD/LV13 | 块 |  | 专业耗材，外科学实验耗材使用
|  | 专业耗材 | 181 | 医用绷带 | 高位包扎模型 | GD/LV13 | 条
|  | 专业耗材 | 182 | 三角巾 | 高位包扎模型 | GD/LV13 | 条
|  | 专业耗材 | 183 | 肠管吻合模型(直径30mm、20mm） | 肠管吻合模型 | GD/LV7 | 根
|  | 专业耗材 | 184 | 润滑粉 | 肠管吻合模型 | GD/LV7 | 盒
|  | 专业耗材 | 185 | 红白色打结线（50cm） | 打结训练模型 | GD/LV8-4 | 根
|  | 专业耗材 | 186 | 脓肿切开引流术模块 | 脓肿鉴别与切开操作模块 | GD/LV5-4 | 个
|  | 一般耗材 | 187 | 一次性使用手术衣 | 康帆 | Ⅰ型，130cm*120cm,1个/袋 160个/件 | 件
|  | 一般耗材 | 188 | 医用手术帽 | 云南 | 64cm*16cm 条形 100个/袋 4000个/件 | 个
|  | 一般耗材 | 189 | 一次性手术单（小） | 康帆 | 小号120*801块/袋 | 块
|  | 一般耗材 | 190 | 一次性手术单（中） | 康帆 | 中号150*80 1块/袋 | 块
|  | 一般耗材 | 191 | 一次性手术单（大） | 康帆 | 大号220*120,1块/袋 | 块
|  | 一般耗材 | 192 | 外科擦手方巾 | 昆明 | 一次性无菌方巾30*30中厚 | 条
|  | 一般耗材 | 193 | 外科涮手毛刷 | 苏州 | 丽洁 | 个
|  | 一般耗材 | 194 | 低枕 | 记忆棉芯 | 47*26*4CM | 个 |  | 专业耗材诊断学实验使用
|  | 一般耗材 | 195 | 透明塑料脚垫 | 昆明 | 40*60CM 厚1.3MM透明 | 块
|  | 一般耗材 | 196 | 医用无纺布枕套 | 康帆 | II型80*50cm 10块/袋 | 包
|  | 专业耗材 | 197 | 儿科常用体格指标测量模拟人 | 医模科技 | EH1025 | 个
|  | 一般耗材 | 198 | 婴儿用品 | 达通医疗 | 升降尺寸820*980MM | 个
|  | 专业耗材 | 199 | 高级环甲膜穿刺操作模型 | 医模科技 | LJ1049 | 个 |  | 专业耗材急救医学实验使用
|  | 专业耗材 | 200 | 环甲膜穿刺套管 | 医模科技 | 3.0*41A型成人/常用号、4.0*41A型接呼吸机套管 | 套
|  | 专业耗材 | 201 | 静脉穿刺手臂 | 北京医模 | HJ1001/HJ1076 | 个
|  | 专业耗材 | 202 | 1-9月婴儿模型 | 北京医模 | EH1003/EH1004 | 个
|  | 专业耗材 | 203 | 病历夹 | 医用 | 450g*33cm*23cm | 个
|  | 专业耗材 | 204 | 婴儿包被 | 医用 | 100*100CM | 个
|  | 专业耗材 | 205 | 婴儿床 | 不锈钢 | 75*45*90cm | 张
|  | 专业耗材 | 206 | 胃管 | 江扬 | 4.0mm*4.7mm*5.3 | 包
|  | 专业耗材 | 207 | 环甲膜穿刺针 | 医用 | 3.0*41 | 套
医技学院 | 医技实验室 | 专业耗材 | 208 | 滤纸 | 新星 | 定量滤纸12. 5cm l00张/ 盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 209 | 血清淀粉酶测定试剂盒 | 中生北控（手工法）-生物化学检验 | 盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 210 | 血清尿素测定试剂盒 | 中生北控（手工法）-生物化学检验 | 盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 211 | 血清钙测定试剂盒 | 中生北控（手工法）-生物化学检验 | 盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 212 | 总蛋白双缩脲试剂 | 中北生控 | 100ml*2，校准品1ml | 盒
|  | 专业耗材 | 213 | 血清总蛋白测定试剂盒 | 中生北控（手工法）-生物化学检验 | 盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 214 | 核酸提取或纯化试剂离（离心柱法） | 广州达安 | 货号：DA0591，48人份/盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 215 | DL5,000 DNA Marker |  | Takara 货号：3428Q | 支
|  | 专业耗材 | 216 | DL2,000 DNA Marker |  | Takara 货号：3427Q | 支
|  | 一般耗材 | 217 | 消毒湿巾 |  | 10包*10抽 | 包
|  | 专业耗材 | 218 | 白细胞稀释液 | 弘慈 | 100毫升 | 瓶
|  | 专业耗材 | 219 | 红细胞稀释液 | 弘慈 | 100ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 220 | 血小板稀释液 | 弘慈 | 100ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 221 | 血细胞分析用溶血剂 | 迈瑞 | 4瓶/套 | 套
|  | 一般耗材 | 222 | 实验室用吸水纸 |  | 79*25MM 100张/盒 | 盒
|  | 一般耗材 | 223 | 5ml塑料吸管 |  | 100支/包 | 包
|  | 专业耗材 | 224 | 干化学尿液分析试纸条 | 优利特 | 100条/盒（迪瑞专用） | 瓶
|  | 专业耗材 | 225 | 尿液干化学分析阴性阳性质控品 | 优利特 | 3瓶/盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 226 | 干化学尿液分析试纸条 | 迪瑞 | 100条/盒（迪瑞专用） | 瓶
|  | 专业耗材 | 227 | 尿液干化学分析阴性阳性质控品 | 迪瑞 | 4瓶/盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 228 | 煌焦油蓝染液 |  | 100ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 229 | 红细胞悬液 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3*10ML/盒 | 套
|  | 专业耗材 | 230 | 单克隆抗D | Rhd(IgM)血型定型试剂 | 10ML/盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 231 | 尿液干化学分析阴性阳性质控品 | 优利特 | UrIT-500B | 盒
|  | 一般耗材 | 232 | 红蓝铅笔 |  |  | 支
|  | 一般耗材 | 233 | 血沉管 |  | 200mm | 根
|  | 一般耗材 | 234 | 6孔血沉架 |  |  | 个
|  | 一般耗材 | 235 | 一次性真空采血管枸橼酸钠1:4（黑色，细长血沉管） | 满足迈瑞XC-40B血沉仪使用 | 100只/盒（1.6ml血沉管） | 盒
|  | 一般耗材 | 236 | 血球计数板 |  |  | 片
|  | 一般耗材 | 237 | 一次性微量采血吸管 |  | 10-20ul | 筒
|  | 一般耗材 | 238 | 医用橡胶吸耳球 |  | 30ml | 个
|  | 一般耗材 | 239 | 木棍 |  | 13.5cm | 根
|  | 一般耗材 | 240 | 推玻片/血途玻片 |  | 40片/盒，75*25*2mm八面倒角 浮法玻璃 | 盒
|  | 一般耗材 | 241 | 小毛刷（15厘米长） |  | 涮血球计数板的 | 支
|  | 一般耗材 | 242 | 血流变清洗液 | 赛科希德 |  | 套
|  | 一般耗材 | 243 | 废液桶 |  | 10L | 个
|  | 一般耗材 | 244 | 热敏打印纸 |  | 宽57mm | 卷
|  | 一般耗材 | 245 | 试管毛刷 |  | 洗10cm试管 | 支
|  | 一般耗材 | 246 | 托盘天平（含砝码镊子） |  | 500g | 个
|  | 一般耗材 | 247 | 一次性微量采血吸管 |  | 10-20ul | 筒
|  | 一般耗材 | 248 | 载波片 |  | 病理级50片/盒，免洗7105磨砂 | 盒
|  | 一般耗材 | 249 | 移液管架子 |  | 梯形14孔 | 个
|  | 专业耗材 | 250 | 接种环 | 姜堰康达 | 高品质3mm（10支/盒） | 盒
|  | 专业耗材 | 251 | 接种棒 | 姜堰康达 | 高品质大口，长度220mm | 支
|  | 专业耗材 | 252 | EP试管架 |  | 48孔（装血常规子弹头） | 个
|  | 一般耗材 | 253 | 加样枪架子 |  | 三角形 | 个
|  | 一般耗材 | 254 | 温度湿度器 |  | 得力DL-9012 | 个
|  | 一般耗材 | 255 | 计时器 |  | 涉及范围：1-99分59秒，功能：正计时、倒计时 | 个
|  | 专业耗材 | 256 | 混合寄生虫卵 |  | 13种虫卵混合 | ml
|  | 专业耗材 | 257 | PP纤维滤芯 | 优普 | 20寸 | 支 |  | 3-个月更换
|  | 专业耗材 | 258 | AC活性炭滤芯 | 优普 | 20寸 | 支 |  | 3-个月更换
|  | 专业耗材 | 259 | 软化滤芯 | 优普 | 10寸 | 支 |  | 3-个月更换
|  | 专业耗材 | 260 | RO反渗透膜 | 优普 | ULP-RO-100 | 套 |  | 1-2年更换
|  | 专业耗材 | 261 | 超纯化柱 | 优普 | UP-I-02 | 套 |  | 1-2年更换
|  | 专业耗材 | 262 | 精混树脂 | 优普 | ULP-G-618 | 升 |  | 1-2年更换
|  | 专业耗材 | 263 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 11G | 100条/筒 | 筒 |  | 优利特-500B专用
|  | 专业耗材 | 264 | 尿液干化学分析质控物 | UQ-11 | 8ml*3支/盒 | 盒 |  | 优利特-501B专用
|  | 专业耗材 | 265 | 清洗液 | D11 | 5L/瓶 | 瓶 |  | 尿液流水线专用耗材
|  | 专业耗材 | 266 | 清洗液 | D13 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 尿液流水线专用耗材
|  | 专业耗材 | 267 | 清洗液 | D14 | 100ml/瓶 | 瓶 |  | 尿液流水线专用耗材
|  | 专业耗材 | 268 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 11F | 100条/筒 | 筒 |  | 尿液流水线专用耗材
|  | 专业耗材 | 269 | 清洗液 | D21 | 5L/瓶 | 瓶 |  | 尿液流水线专用耗材
|  | 专业耗材 | 270 | 清洗液 | D22 | 1L/瓶 | 瓶 |  | 尿液流水线专用耗材
|  | 专业耗材 | 271 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura | HIV Ag/Ab：2×200测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 272 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura | Anti-HCV：2×200测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 273 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura | Anti-TP：2×200测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 274 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | HBsAg：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 275 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | HBsAb：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 276 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | HBeAg：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 277 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | HBeAb：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 278 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | HBcAb：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 279 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura | HIV Ag/Ab：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 280 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura | Anti-HCV：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 281 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura | Anti-TP：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 282 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（直接化学发光法） | maccura | HBV preS1-Ag：2×100测试/盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 283 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | maccura | HBsAg quant.QC：水平1：2.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 284 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | maccura | HBsAg quant.QC：水平2：2.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 285 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | maccura | HBsAg quant.QC：水平3：2.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 286 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | maccura | HBsAb.QC：质控1： 2.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 287 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | maccura | HBsAb.QC：质控2 ：2.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 288 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | maccura | AE-HBeAg quant.QC1： 1.0ml×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 289 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | maccura | AE-HBeAg quant.QC2： 1.0ml×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 290 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | maccura | AE-HBeAg quant.QC3： 1.0ml×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 291 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | maccura | AE-HBeAb quant.QC1：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 292 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | maccura | AE-HBeAb quant.QC2：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 293 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | maccura | AE-HBeAb quant.QC3：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 294 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | maccura | AE-HBcAb quant.QC1：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 295 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | maccura | AE-HBcAb quant.QC2：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 296 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | maccura | AE-HBcAb quant.QC3：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 297 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | maccura | HIV Ag/Ab.QC：质控1~4：2.0mL×4 | 盒
|  | 专业耗材 | 298 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | maccura | anti-HCV.QC：质控1~2：1.0mL×2 | 盒
|  | 专业耗材 | 299 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | maccura | anti-TP.QC：质控1~2：：2.0mL×2 | 盒
|  | 专业耗材 | 300 | 乙型肝炎病毒前S1抗原质控品 | maccura | Pre-S1 Ag.QC：质控1~2：1.0mL×2 | 盒
|  | 专业耗材 | 301 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | TT3：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 302 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | TT4：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 303 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | FT3：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 304 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | FT4：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 305 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | TSH：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 306 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | Anti-TG：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 307 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | Anti-TPO：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 308 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | Tg：2×100T，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 309 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | iPTH：2×100Ts | 盒
|  | 专业耗材 | 310 | 降钙素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | CT：2×100T，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 311 | 化学发光免疫复合质控品 | maccura | CIM.QC：水平1：5.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 312 | 化学发光免疫复合质控品 | maccura | CIM.QC：水平2：5.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 313 | 化学发光免疫复合质控品 | maccura | CIM.QC：水平3：5.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 314 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | maccura | TAC.QC：水平1：2.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 315 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | maccura | TAC.QC：水平2：2.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 316 | 甲状腺球蛋白非定值质控品 | maccura | Tg.QC：水平1：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 317 | 甲状腺球蛋白非定值质控品 | maccura | Tg.QC：水平2：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 318 | 全段甲状旁腺激素非定值质控品 | maccura | iPTH.QC：水平1：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 319 | 全段甲状旁腺激素非定值质控品 | maccura | iPTH.QC：水平2：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 320 | 降钙素非定值质控品 | maccura | CT QC：水平1：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 321 | 降钙素非定值质控品 | maccura | CT QC：水平2：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 322 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | AFP：2×100T，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 323 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | CEA：2×100T，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 324 | 肿瘤标志物质控品 | maccura | TMC.QC：水平1：2.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 325 | 肿瘤标志物质控品 | maccura | TMC.QC：水平2：2.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 326 | 肿瘤标志物质控品 | maccura | TMC.QC：水平3：2.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 327 | 生长激素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | hGH：2×100T，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 328 | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | β-HCG：2×100T，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 329 | 化学发光免疫复合质控品 | maccura | CIM.QC：水平1：5.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 330 | 化学发光免疫复合质控品 | maccura | CIM.QC：水平2：5.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 331 | 化学发光免疫复合质控品 | maccura | CIM.QC：水平3：5.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 332 | C肽测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | C-P：2×100Ts | 盒
|  | 专业耗材 | 333 | 胰岛素测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | Ins：2×100Ts | 盒
|  | 专业耗材 | 334 | 25-羟基维生素D测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | 25-OH VD：2×100T，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 335 | 25-羟基维生素D质控品 | maccura | 25-OH VD.QC1：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 336 | 25-羟基维生素D质控品 | maccura | 25-OH VD.QC2：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 337 | 肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | MYO：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 338 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | CK-MB：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 339 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | cTnI：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 340 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | NT-proBNP：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 341 | 心肌标志物质控品 | maccura | 水平1：2.0mL×3 | 盒
|  | 专业耗材 | 342 | 心肌标志物质控品 | maccura | 水平2：2.0mL×3 | 盒
|  | 专业耗材 | 343 | 降钙素原测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | PCT：2×100Ts/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 344 | 降钙素原质控品 | maccura | PCT.QC：水平1：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 345 | 降钙素原质控品 | maccura | PCT.QC：水平2：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 346 | 白介素-6非定值质控品 | maccura | IL-6.QC：水平1：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 347 | 白介素-6非定值质控品 | maccura | IL-6.QC：水平2：1.0mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 348 | 铁蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | maccura | Ferritin：2×100测试/盒，含校准品 | 盒
|  | 专业耗材 | 349 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 迈克 | Anti-CCP ：2×100测试/盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 350 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | 迈克 | Anti-CCP-QC1：0.5mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 351 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品 | 迈克 | Anti-CCP-QC2：0.5mL×1 | 盒
|  | 专业耗材 | 352 | i 1000反应杯 | maccura | AE：3500个/箱 | 箱
|  | 专业耗材 | 353 | 清洗缓冲液 | maccura |  | 盒
|  | 专业耗材 | 354 | 特殊清洗液 | maccura | i 3000：60mL×2 | 盒
|  | 专业耗材 | 355 | 全自动免疫检验系统用底物液 | maccura | 免疫分析仪用底物液：500ml×2 | 盒
|  | 专业耗材 | 356 | 样本稀释液4号 | maccura | 60mL× 2 | 盒
|  | 专业耗材 | 357 | M-52DIFF 血细胞分析用溶血剂 | 迈瑞 | 500ml*4 | 箱
|  | 专业耗材 | 358 | M-52LH 血细胞分析用溶血剂 | 迈瑞 | 100ml*4 | 箱
|  | 专业耗材 | 359 | 血细胞分析用稀释液（DS稀释液） | 迈瑞 | 20L箱 | 箱
|  | 专业耗材 | 360 | BC-5D 血液细胞分析仪质控物（光学法）中值 | 迈瑞 | 3.0ml | 支
|  | 专业耗材 | 361 | BC-5D 血液细胞分析仪质控物（光学法）高值 | 迈瑞 | 3.0ml | 支
|  | 专业耗材 | 362 | BC-5D 血液细胞分析仪质控物（光学法）低值 | 迈瑞 | 3.0ml | 支
|  | 专业耗材 | 363 | 校准物 血细胞分析用校准物（光学法） | 迈瑞 | SC-CAL PLUS 3ml | 支
|  | 专业耗材 | 364 | 五分类 探头清洁液 | 迈瑞 | 50ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 365 | APTT 活化部分凝血酶时间(APTTT）测定试剂盒（鞣花酸） | 迈瑞 | 10*4ml | 盒
|  | 专业耗材 | 366 | 氯化钙试剂 | 迈瑞 | 50ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 367 | FIB 纤维蛋白原（FIB)测定试剂盒（液体） | 迈瑞 | 凝血酶试剂（液体）：6*5ml纤维蛋白原校准 | 盒
|  | 专业耗材 | 368 | TT 凝血酶时间(TT）测定试剂盒（液体） | 迈瑞 | 10*5ml | 盒
|  | 专业耗材 | 369 | PT 凝血酶原时间（PT)测定试剂盒（液体） | 迈瑞 | 10*4ml | 盒
|  | 专业耗材 | 370 | 清洗液 | 迈瑞 | 1*10L | 箱
|  | 专业耗材 | 371 | 正常值凝血质控品 | 迈瑞 | 1ml*10 | 支
|  | 专业耗材 | 372 | 全自动凝血分析仪测试杯 | 迈瑞 | 1000只/盘 5盘/件 | 盘
|  | 专业耗材 | 373 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 迈瑞 | 10*15ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 374 | 组织包埋盒 | 亚光 | 白色带盖 | 个 |  | 脱水、包埋两用
|  | 专业耗材 | 375 | 不锈钢包埋底模 | 亚光 | 大、中、小号 | 个
|  | 专业耗材 | 376 | 不锈钢包埋底模 | 亚光 | 中号 | 个
|  | 专业耗材 | 377 | 不锈钢包埋底模 | 亚光 | 小号 | 个
|  | 专业耗材 | 378 | 包埋镊子 | 亚光 | 大号 | 把
|  | 专业耗材 | 379 | 包埋镊子 | 亚光 | 中号 | 把
|  | 专业耗材 | 380 | 包埋镊子 | 亚光 | 小号 | 把
|  | 专业耗材 | 381 | 玻璃染色缸 | 亚光 | 与染色架配套用 | 个 |  | 圆柱型带盖
|  | 专业耗材 | 382 | 染色架 | 亚光 | 30片/与染色缸配套用 | 个 |  | 26-30片装
|  | 专业耗材 | 383 | 载玻片 | 亚光 | 免洗即用磨沙头 | 盒 |  | 1/3 磨沙
|  | 专业耗材 | 384 | 盖玻片 | 亚光 | 免洗即用24X32 | 盒
|  | 专业耗材 | 385 | 盖玻片 | 亚光 | 免洗即用24X24 | 盒
|  | 专业耗材 | 386 | 盖玻片 | 亚光 | 免洗即用24X50 | 盒
|  | 专业耗材 | 387 | 环保快干胶 | 亚光 | 50ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 388 | 中性树胶 | 亚光 | 100ml | 瓶 |  | 玻片封片用
|  | 专业耗材 | 389 | 病理标本袋 | 亚光 | 特号、300×250 | 个 |  | 站立式/自封口
|  | 专业耗材 | 390 | 病理标本袋 | 亚光 | 大号、240×180 | 个 |  | 站立式/自封口
|  | 专业耗材 | 391 | 病理标本袋 | 亚光 | 中号、220×150 | 个 |  | 站立式/自封口
|  | 专业耗材 | 392 | 病理标本袋 | 亚光 | 小号、160×100 | 个 |  | 站立式/自封口
|  | 专业耗材 | 393 | 取材刀柄 | 亚光 | 有刻度 | 把 |  | 配旧刀片用
|  | 专业耗材 | 394 | 取材剪刀 | 亚光 |  | 把
|  | 专业耗材 | 395 | 不锈钢直尺 | 亚光 | 40MM | 把
|  | 专业耗材 | 396 | 不锈钢方盘 | 亚光 | 20MMX20MM | 个
|  | 专业耗材 | 397 | 环保透明液 | 亚光 | 500ml/1件24瓶 | 瓶 |  | 替代二甲笨
|  | 专业耗材 | 398 | 二甲笨 | 亚光 | 500ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 399 | 液基细胞耗材 | 亚光 | 每人份 | 份
|  | 专业耗材 | 400 | 晾片板 | 亚光 | 1块/20片 | 块
|  | 专业耗材 | 401 | 医用切片石蜡（硬蜡） | 亚光 | 500克/1件20盒/ | 盒
|  | 专业耗材 | 402 | 医用切片石蜡（软蜡） | 亚光 | 500克/1件20盒/ | 盒
|  | 专业耗材 | 403 | 95%酒精 | 亚光 | 2500ml/1件10桶 | 桶 |  | 塑料桶/防碎
|  | 专业耗材 | 404 | 甲醛 | 亚光 | 500ml/1件20瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 405 | 磷酸氢二钠 | 亚光 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 406 | 磷酸二氢钠 | 亚光 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 407 | 无水酒精 | 亚光 | 2500ml/1件10桶 | 桶 |  | 塑料桶/防碎
|  | 专业耗材 | 408 | 福尔马林固定液 | 亚光 | 500ml/1件20瓶 | 瓶 |  | 替代甲醛
|  | 专业耗材 | 409 | 硫酸铝钾 | 亚光 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 410 | 冰醋酸 | 亚光 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 411 | 碘酸钠 | 亚光 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 412 | 伊红（干粉） | 亚光 | 10g | 瓶
|  | 专业耗材 | 413 | 苏木精（干粉） | 亚光 | 10g | 瓶 |  | 2瓶壹组
|  | 专业耗材 | 414 | 伊红液 | 亚光 | 500ml | 瓶 |  | HE染液
|  | 专业耗材 | 415 | 苏木素液 | 亚光 | 500ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 416 | 巴氏-改良型 | 亚光 | 500ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 417 | 取材板 | 亚光 | 50*40 | 块
|  | 专业耗材 | 418 | 玻璃瓶 | 亚光 | 5L | 各 |  | 徕卡、羽毛
|  | 专业耗材 | 419 | 一次性刀片 | 亚光 | 50片/盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 420 | 练习用球镜镜片 | 1.56树脂 | 球镜-2.00~-6.00以内 | 付
|  | 专业耗材 | 421 | 练习用散光镜片 | 1.56树脂 | 散光度数-2.00以内 | 付
|  | 专业耗材 | 422 | 练习用金属全框眼镜架 | 无 | 镜圈大小适中 | 付
|  | 专业耗材 | 423 | 练习用金属半框眼镜架 | 无 | 镜圈大小适中 | 付
|  | 专业耗材 | 424 | 练习用塑料全框镜架 | 无 | 镜圈大小适中 | 付
|  | 专业耗材 | 425 | 练习用无框眼镜 | 无 | 8孔镜架 | 付
|  | 专业耗材 | 426 | 练习用无框眼镜 | 无 | 4孔镜架 | 付
|  | 专业耗材 | 427 | 配件包 | 无 | 各类型小配件 | 套
|  | 专业耗材 | 428 | 眼镜双面贴 | 1000片 | 18*29/ 20*28/ 31*20 | 盒
|  | 专业耗材 | 429 | 镜子 | 无 |  | 面
|  | 专业耗材 | 430 | 色盲色弱测试图卡 | 无 |  | 本
|  | 专业耗材 | 431 | RGP试戴片 | 日本目立康 | Z系列（双非球面）26片一套 | 套
|  | 专业耗材 | 432 | 角膜塑形镜试戴片 | 韩国露晰得 | LK-Lens常规片 20片一套 | 套
|  | 专业耗材 | 433 | 角膜塑形镜试戴片 | 韩国露晰得 | Ortho-K散光片 20片一套 | 套
|  | 专业耗材 | 434 | 软性亲水接触镜 | 软镜 | 软镜日抛 30片一盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 435 | 散光软镜 | 软镜 | 软镜日抛 30片一盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 436 | 散瞳剂 | 复方托吡卡安 | 复方制剂，用于散瞳 | 支
|  | 专业耗材 | 437 | 荧光素钠滴眼液 | 角膜染色剂 | 液剂 | 支
|  | 专业耗材 | 438 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 千万里荧光素钠眼科检测试纸 | 10袋/盒（1条/袋） | 盒
|  | 专业耗材 | 439 | 隐形眼镜护理液 | 目立康 | 240ML | 瓶
|  | 专业耗材 | 440 | 隐形眼镜冲洗液 | 镜特舒 | 360ML | 瓶
|  | 专业耗材 | 441 | 高敏肌钙蛋白测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒 |  | 深圳天深医疗-7分钟门急诊化学发光仪-ACCRE90专用
|  | 专业耗材 | 442 | 心肌肌钙蛋白测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 443 | B型利铀肤测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 444 | N末端脑利销肤前体测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 445 | 肌红蛋白测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 446 | 肌酸激酶同工酶MB测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 447 | D二聚体测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 448 | 心型脂肪股结合蛋白测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 449 | 降钙素原测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 450 | 25－经基维生素D测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 451 | 叶酸测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 452 | 维生素812测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 453 | 铁蛋白测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 454 | 促甲状腺素测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 455 | 总三腆甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 456 | 总甲状腺素测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 457 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 458 | 游离甲状腺素测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 459 | 抗缪勒管激素测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 460 | 雌二醇测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 461 | 促卵泡生成激素测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 462 | 促黄体生成索测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 463 | 孕酮测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 464 | 泌乳素测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 465 | 睾酮测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 466 | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 深圳天深医疗 | 60T／盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 467 | 单项配套质控品 | 深圳天深医疗 | 盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 468 | 性激素多项复合质控品 | 深圳天深医疗 | 盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 469 | 心肌-炎症复合质控品 | 深圳天深医疗 | 盒 | 盒
|  | 专业耗材 | 470 | 样本稀释液 | 深圳天深医疗 | 盒 | 盒
基础与药学院 | 基础实验室 | 专业耗材 | 471 | 乳酸 | 分析纯 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 机能学实验课耗材
|  | 专业耗材 | 472 | 氨基甲酸乙酯 | 分析纯 | 500g/瓶 | 瓶 |  | 机能学实验课耗材
|  | 专业耗材 | 473 | 2.5％亚硝酸钠 | 分析纯 | 50g/瓶 | 瓶 |  | 机能学实验课耗材
|  | 专业耗材 | 474 | 0.5％美兰 | 分析纯 | 25g/瓶 | 瓶 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 专业耗材 | 475 | 革兰染色试剂 | 中国 | 4瓶/套 | 套 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 专业耗材 | 476 | Co2 | 气体 |  | 升 |  | 机能学实验课耗材
|  | 专业耗材 | 477 | 接种环 | 中国 | \ | 套 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 专业耗材 | 478 | 载玻片 | 中国 | 50片/盒 | 盒 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 专业耗材 | 479 | 玻片夹 | 透明亚克力材质 | 十字2mm | 个 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 专业耗材 | 480 | 志贺菌抗体血清 | 天润 | 1ml/瓶 | 瓶 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 专业耗材 | 481 | 沙门氏菌抗体血清 | 兰州生物制品研究所 | 1ml/瓶 | 瓶 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 专业耗材 | 482 | 沙门氏菌 | 宁波天润 | 11种，1ml/瓶 | 瓶 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 一般耗材 | 483 | 洒精灯 | 中国 | 150mL | 盏 |  | 形态学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 484 | 螺丝帽 | 1-3g | 1-3g | 个 |  | 形态学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 485 | 布胶带 | 常规 | 布 | 卷 |  | 形态学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 486 | 氧气枕 | 空壳 | 常规 | 个 |  | 机能学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 487 | 水槽过滤网 | 不锈钢、细网 | 9*5.6cm | 个 |  | 机能学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 488 | 0.9%生理盐水 | 中国 | 500ml/瓶 | 瓶 |  | 机能学、微生物与免疫学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 489 | 滴管 | 滴管 | 5ml | 支 |  | 机能学、微生物与免疫学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 490 | 消毒片 | 江云 | 84片/瓶 | 瓶 |  | 机能学、微生物与免疫学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 491 | 螺丝帽 | 1-3g | 1-3g | 个 |  | 形态学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 492 | 胶头滴管含有胶头 | 中国 | 10个/包 | 包 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 一般耗材 | 493 | 布胶带 | 常规 | 布 | 卷 |  | 形态学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 494 | 氧气枕 | 中国 | 常规 | 个 |  | 机能学实验室耗材
|  | 一般耗材 | 495 | 白滴瓶 | 常规 | 30ML/个 | 个 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 一般耗材 | 496 | 打火机 | 常规 | 50只/盒 | 盒 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 一般耗材 | 497 | 含氯消毒片 | 江云 | 100克/瓶 | 瓶 |  | 微生物与免疫学实验耗材
|  | 一般耗材 | 498 | 切片盒子 | 中国 | 30片装/个 | 个 |  | 微生物与免疫学实验耗材
| 药学实验室 | 专业耗材 | 499 | 粗乙酰苯胺 | 无要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 500 | 干淀粉 | 天津风船 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 501 | 溴化钠 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 502 | 硝酸 | 无特殊要求 | 500ml/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 503 | 漂白粉悬浮液 | 无特殊要求 | 500ml/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 504 | 固体氯化铵 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 505 | 固体硝酸铵 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 506 | 乙二酸 | 无特殊要求 | 500ml/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 507 | 硫代硫酸钠 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 508 | 氢氧化钙 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 509 | 碳酸锂 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 510 | 水合氯醛 | 无特殊要求 | 500ml/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 511 | 庚烷磺酸钠 | 分析级别 | 25g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 512 | 干酪素 | 无特殊要求 | 500g/袋 | 袋
|  | 专业耗材 | 513 | 碘化钾 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 514 | 固体硫酸铵 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 515 | 氯化锌 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 516 | 乙二胺四乙酸二钠 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 517 | 甲基橙 | 无特殊要求 | 25g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 518 | 碳酸氢钠 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 519 | 硅胶粉 | 无特殊要求 | 200-300目 | 包
|  | 专业耗材 | 520 | 香精 | 无特殊要求 | 500ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 521 | 樟脑醑 | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 522 | 硬脂酸 | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 523 | 聚乙二醇400 | 无特殊要求 | 500ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 524 | 聚乙二醇4000 | 无特殊要求 | 500ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 525 | 黄蜡 | 无特殊要求 | 500g | 瓶
|  | 专业耗材 | 526 | 蔗糖粉（80目） | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 527 | 半合成脂肪酸酯 | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 528 | 甘油明胶 | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 529 | 黄蜂蜡 | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 530 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 531 | 醋酸氯已定 | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 532 | 丙烯酸树脂II | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 533 | 三氧化二砷 | 无特殊要求 | 100g | 瓶
|  | 专业耗材 | 534 | 氯化钴 | 无特殊要求 | 100g | 瓶
|  | 专业耗材 | 535 | 磷酸盐标准缓冲液 | 无特殊要求 | 500ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 536 | 邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液 | ph=4 | 500ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 537 | 熊果酸 | 无特殊要求 | 500g | 瓶
|  | 专业耗材 | 538 | 盐酸小檗碱 | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 539 | 维生素C（80目粉） | 无特殊要求 | 50g | 瓶
|  | 专业耗材 | 540 | 复方磺胺甲噁唑片 | 无特殊要求 | 25g | 瓶
|  | 专业耗材 | 541 | 磺胺嘧啶 | 无特殊要求 | 25g | 瓶
|  | 专业耗材 | 542 | 葡萄糖酸钙 | 天津大茂 | 500g/瓶 | 个
|  | 专业耗材 | 543 | 硫酸锌 | 无特殊要求 | 250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 544 | 硝酸铅 | 无特殊要求 | 100g | 瓶
|  | 专业耗材 | 545 | 无水硫酸钠 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 546 | 硫酸锌（七水合） | 无特殊要求 | AR500g | 瓶
|  | 专业耗材 | 547 | 溴化钾 | 天津大茂 | AR500g | 瓶
|  | 专业耗材 | 548 | 碘 | 无特殊要求 | AR250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 549 | 氯化钾 | 无特殊要求 | SP25g | 瓶
|  | 专业耗材 | 550 | 碳酸钙 | 无特殊要求 | AR500g | 瓶
|  | 专业耗材 | 551 | 五氧化二磷 | 无特殊要求 | AR500g | 瓶
|  | 专业耗材 | 552 | 奈 | 无特殊要求 | AR250g | 瓶
|  | 专业耗材 | 553 | 1-萘酚 | 无特殊要求 | AR100g | 瓶
|  | 专业耗材 | 554 | 棉子糖 | 无特殊要求 | AR25g | 瓶
|  | 专业耗材 | 555 | 盐酸普鲁卡因 | 无特殊要求 | AR100g | 瓶
|  | 专业耗材 | 556 | 盐酸氯丙嗪 | 无特殊要求 | AR25g | 瓶
|  | 专业耗材 | 557 | 次甲基蓝 | 无特殊要求 | AR25g | 瓶
|  | 专业耗材 | 558 | 乙酸镁 | 无特殊要求 | AR500g | 瓶
|  | 专业耗材 | 559 | 硼酸 | 福晨 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 560 | 碳酸钾 | 福晨 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 561 | 邻甲苯胺 | 麦克林 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 562 | 牛油 | 无要求 | 2.5kg/袋精炼纯牛油 | 袋
|  | 专业耗材 | 563 | 无水醋酸钠 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 564 | 苔黑酚（3,5-二羟基甲苯） | 分析纯AR | 5g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 565 | 钼酸铵 | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 566 | 氯化钠 | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 567 | 硫脲（硫代尿素） | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 568 | 氨基黑10B | 分析纯AR | 5g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 569 | 苯甲酸 | 分析纯AR | 250g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 570 | 蔗糖 | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 571 | 氯化钙 | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 572 | 邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 573 | 阿拉伯胶 | 分析纯AR | 250g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 574 | 羟苯乙酯 | 分析纯AR | 100g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 575 | 滑石粉 | 国产 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 576 | 甘油 | 分析纯AR | 500ml/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 577 | 溴化钾 | 光谱纯 | 25g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 578 | 维生素B12 | BR | 98% 1g红色至棕色粉末 | 瓶
|  | 一般耗材 | 579 | 广口瓶 | 蜀牛 | 250ml透明带刻度 | 个
|  | 一般耗材 | 580 | 广口瓶 | 蜀牛 | 2L | 个
|  | 一般耗材 | 581 | 广口瓶 | 棕色 | 1L | 个
|  | 一般耗材 | 582 | 胶头滴管 | 无要求 | 2ml | 个
|  | 一般耗材 | 583 | 表面皿 | 无要求 | 玻璃表面皿80mm10片/盒 | 个
|  | 一般耗材 | 584 | 白色滴瓶 | 无要求 | 125ml | ml
|  | 一般耗材 | 585 | 棕色滴瓶 | 无要求 | 125ml | ml
|  | 一般耗材 | 586 | 广口瓶 | 蜀牛 | 广口2500ml透明带刻度高265mm底直径144mm | L
|  | 一般耗材 | 587 | 温湿度计 | 无要求 | / | 个
|  | 一般耗材 | 588 | 蒸发皿 | 玻璃 | 直径11cm | 个
|  | 一般耗材 | 589 | 回流软管 | 五要求 | 5-7mm 1.5米 | 根
|  | 专业耗材 | 590 | 无水碳酸钠 | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 591 | 无水氯化钙 | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 592 | 变色硅胶 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 593 | 硫酸铁铵 | 无特殊要求 | AR500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 594 | 氯化钡 | 无特殊要求 | AR500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 595 | 硫氰酸铵 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 596 | 硫代乙酰胺 | 无特殊要求 | 25g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 597 | 硫酸钾 | 无要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 598 | 甘油（丙三醇） | 无要求 | 500ml/瓶 | 瓶
|  | 一般耗材 | 599 | 多菌灵 | 无要求 | 40克/包 | 瓶
|  | 一般耗材 | 600 | 敌百虫 | 无要求 | 500克/包 | 瓶
|  | 一般耗材 | 601 | 黄豆种子 | 无要求 | 5斤 | 袋
|  | 一般耗材 | 602 | 白砂糖 | 无要求 | 2.5kg/袋 | 袋
|  | 专业耗材 | 603 | 硫酸亚铁 | 无要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 604 | 羧甲基纤维素钠 | 无要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 605 | 薄荷脑 | 无要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 606 | 合成樟脑 | 无要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 607 | 聚山梨酯80 | 无要求 | 吐温80CP500ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 608 | 亚甲蓝 | 无要求 | 次甲基蓝IND25g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 609 | 苏丹Ⅲ | 无要求 | 500ml/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 610 | 硬脂酸钠 | 无要求 | 250g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 611 | 无水羊毛脂 | 无要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 612 | 白凡士林 | 无要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 613 | 十一烯酸锌 | 无要求 | 100g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 614 | 可溶性淀粉 | 无要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 615 | 二水合氯化钙 | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 616 | 无水乙酸钠 | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 617 | 鱼肝油 | 无要求 | 500ml | 瓶
|  | 专业耗材 | 618 | 明胶 | 无要求 | BR250g/瓶 | 瓶
|  | 一般耗材 | 619 | 塑料花盆 | 无要求 | 直径20cm | 个
|  | 一般耗材 | 620 | 铲子 | 无要求 | 小号园艺铲 | 个
|  | 一般耗材 | 621 | 果树修剪刀 | 无要求 | 中号120 | 把
|  | 一般耗材 | 622 | 小刀 | 无要求 | 裁纸刀 | 把
|  | 一般耗材 | 623 | 白色薄膜（保鲜膜） | 无要求 | 30cm宽 | 包
|  | 一般耗材 | 624 | 喷壶 | 无要求 | 250ml | 瓶
|  | 一般耗材 | 625 | 腐殖土 | 无要求 | 8kg/袋 | 袋
|  | 一般耗材 | 626 | 培养皿 | 无要求 | 直径10cm | 个
|  | 专业耗材 | 627 | 柱层析硅胶 | 无要求 | 100-200目，500g/瓶 | 瓶
|  | 一般耗材 | 628 | 广泛ph试纸 | 无要求 | 量程pH1-12,80张/本 | 本
|  | 一般耗材 | 629 | 擦镜纸 | 无要求 | 10*15cm，100张/盒 | 盒
|  | 一般耗材 | 630 | 黄酒 | 无要求 | 500ml/瓶 | 瓶
|  | 一般耗材 | 631 | 米醋 | 无要求 | 450ml/瓶 | 瓶
|  | 一般耗材 | 632 | 食盐 | 无要求 | 500g/袋 | 袋
|  | 一般耗材 | 633 | 蜂蜜 | 无要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 一般耗材 | 634 | 麦麸 | 无要求 | 1kg/袋 | 袋
|  | 一般耗材 | 635 | 米 | 无要求 | 1kg/袋 | 袋
|  | 一般耗材 | 636 | 土 | 无要求 | 2.5kg/袋 | 袋
|  | 一般耗材 | 637 | 砂 | 无要求 | 1kg/袋 | 袋
|  | 一般耗材 | 638 | 蛤粉 | 无要求 | 250g/包 | 包
|  | 专业耗材 | 639 | 薏苡仁 | 云南 | 1kg/袋 | 袋
|  | 专业耗材 | 640 | 京半夏 | 云南 | 1kg/袋 | 袋
|  | 专业耗材 | 641 | 生半夏 | 云南 | 1kg/袋 | 袋
|  | 一般耗材 | 642 | 具塞锥形瓶 | 蜀牛 | 500ml | 个
|  | 一般耗材 | 643 | 双联球 | 无要求 | 60-70ml | 个
|  | 一般耗材 | 644 | 硅胶板 | 无要求 | 25*100mm，GF254,320pieces/EA | 个
|  | 一般耗材 | 645 | 移液管 | 无要求 | 25ml | 个
|  | 一般耗材 | 646 | 移液管 | 无要求 | 5ml | 个
|  | 一般耗材 | 647 | 移液管 | 无要求 | 2ml | 个
|  | 一般耗材 | 648 | 移液管 | 无要求 | 1ml | 个
|  | 一般耗材 | 649 | 移液管 | 无要求 | 0.5ml | 个
|  | 专业耗材 | 650 | 醋酸镁 | 分析纯AR | 500g/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 651 | 维生素C | 无要求 | 100片/瓶 | 瓶
|  | 专业耗材 | 652 | 乙酰苯胺 | 分析纯AR | 250g/瓶 | 瓶
|  | 一般耗材 | 653 | 家用洗涤剂 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 一般耗材 | 654 | 鸡蛋 | 无特殊要求 | 30个 | 打
|  | 一般耗材 | 655 | 茶叶 | 无特殊要求 | 500g/瓶 | 瓶
|  | 一般耗材 | 656 | 滴露消毒液 | 滴露 | 500ml/瓶 | 瓶
|  | 一般耗材 | 657 | 一次性使用无菌注射针 | 无特殊要求 | 0.45mm 100支/盒 | 盒
|  | 一般耗材 | 658 | 一次性使用连接管（三通阀） | 洋生科技 | LGG-S三通阀50只/包 | 个
|  | 一般耗材 | 659 | 乙酸纤维素薄膜 | 无要求 | 2×8cm/张，50张/盒 | 盒
合计 |  |  | 659