## 清单
云南医药健康职业学院富民校区学生公寓管理信息化项目建设清单
一、智慧公寓系统
序号 | 产品 | 参考功能及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 多媒体信息发布控制盒 | 1) 操作系统：安卓7.1及以上； 2) 芯片：不低于RK3399 ； 3) CPU：不低于2核A72+4核A53，主频2.0G； 4) 内存：不低于2G LPDDR4； 5) 存储：不低于8G EMMC； 6) GPU：支持4K视频播放； 7) 接口：支持1000M网口、WIFI连接、支持USB、Micro、HDMI、蓝牙； 8) 遥控：支持红外线模块（可以通过红外线遥控器控制）； 9) 供电：支持POE； 10) 指示灯：电源指示灯及网络状态灯。 | 3 | 套 |  |  | 每个值班室1台
2 | 楼栋管理工作站系统软件 | 用于串联公寓内物联设备，构建应用系统操作平台，实现入宿、调宿、退宿等业务全流程管理，打造无纸化登记体系，强化安全管理，并提供便捷的交互与控制功能。​ 1）具备完整的楼栋信息管理与查询功能，可查看住宿总体情况、学生信息列表，以及业务办理记录和住宿历史数据；​ 2）提供便捷的楼栋业务办理模块，支持零星入退宿线上操作，可快速查阅换宿信息，并实现一键办理及备注功能；​ 3）支持无纸化登记流程，可对来访人员、钥匙借用、大件物品出入楼等事项进行电子化登记管理；​ 4）拥有信息发布功能，可自定义设置信息标题、内容、署名、模板，并能灵活安排发布时间，实现信息有效传达；​ 5）包含违章行为管理、业务审核流程设定功能，可对学生出入情况进行监测，针对异常情况及时发出安全预警 。 | 1 | 套
3 | 楼栋工作触摸屏（桌面型含支架 15.6寸） | 用于实现楼栋无纸化办公、在线业务办理及安全预警信息展示，需满足以下要求：​ 1）显示屏尺寸为 15.6 寸左右，具备触摸交互功能，方便操作；​ 2）支持多种身份识别方式（包括但不限于卡、码、人脸识别），配备摄像头，具备活体检测功能，且识别准确率达到行业较高标准；​ 3）支持多种网络连接方式（有线网络、无线网络等），配备音频输入设备，支持语音唤醒操作；​ 4）具备视频输出接口，可实现双屏显示联动，支持安全加密模块，保障数据传输与使用安全；​ 5）支持外接显示屏，可用于监控画面展示；​ 6）具备环境光感应功能，能根据环境光线变化自动调节屏幕亮度；​ 7）具备自动休眠、自动唤醒及远程唤醒功能，降低能耗，实现节能环保；​ 8）支持与楼栋各类硬件设备联动，可实时查看硬件设备使用状态、接收并展示预警信息。 | 3 | 套
| 查寝平板 | 每栋楼一台，查寝、卫生打分使用 | 3 | 套
合计
二、智能闸机系统
序号 | 产品 | 参考功能及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 闸机双机芯 | 1）材质与工艺：采用优质不锈钢材质（如 SUS304 ），具备良好的抗腐蚀性，外壳加工工艺精细，确保坚固耐用，数控加工、激光开孔、无缝焊接等工艺作为参考。​ 2）结构参数：闸机通道采用不锈钢板材，上盖厚度不低于 1.2mm，箱体厚度不低于 0.9mm；通道配备不少于 5 对红外对射装置，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，误报率≤1%；闸机类型为摆闸，摆臂材质可选（如亚克力），箱体参考尺寸：长≥1400mm，宽≤185mm，高≥980mm 。​ 3）控制方式：支持通过管理软件、遥控器、开门按钮等多种方式，实现远程常开、关闭、临时放行等操作。​ 4）应急与安全：具备应急放行功能，设备断电或故障时保持无拦挡状态；支持滞留、反向闯入、通行超时、误闯等多种异常行为报警，报警时除本地警示外，需将报警事件实时上传。 5）抓拍功能：检测到非法闯入、翻越等违规行为时，可联动摄像设备抓拍图像，图像分辨率不低于 1920×1080，且能在客户端展示、存储，支持按条件检索。​ 6）防跟随功能：具备反潜回与防潜回功能，防止人员违规跟随通行，出现异常时及时报警并上传事件。​ 7）消防联动：支持与消防系统联动，通过开关量信号触发门禁开关，消防联动结束后闸机摆臂自动复位。​ 8）数据记录优化：实现验证后未通行不记录功能，保障人员进出数据准确性。​ 9）视频联动：可自定义视频联动规则，指定事件触发时联动摄像设备抓拍或录像，录像文件支持多条件检索与本地、远程回放，录像存储时长建议≥30 天 。​ 10）认证集成：支持集成多种身份认证设备（如读卡器、身份证阅读器、二维码识别、人脸识别等），满足不同组合认证需求。​ 11）防误报功能：具备防甩手、防跳跃功能，避免人员正常通行时误报警，检测到翻越行为及时报警抓拍并记录 。 | 6 | 台
2 | 闸机单机芯 | 1、采用SUS304拉丝不锈钢，数控加工工艺、激光开孔 、无缝焊接，表面精细处理，抗腐蚀性强； 2、闸机通道采用厚度上盖不低于1.2mm，箱体不低于0.9mm的不锈钢板材；通道应至少采用5对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报； 3、闸机通道应为摆闸箱体，摆臂可以选择采用亚克力摆臂，箱体尺寸：长≥1400mm，宽≤185mm，高≥980mm； 4、可通过管理软件远程常开、解除常开操作；可通过遥控器进行开门、关门、常开操作；可通过开门按钮进行开门、关门、常开操作； 5、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态； 6、闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动提示音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件； 7、非法行为抓拍功能，当设备检测到有人员非法闯入或翻越等行为时可联动摄像机进行图像抓拍，并在电脑客户端上弹窗显示抓拍图像，图像文件自动保存在客户端电脑，抓拍图像分辨率为1920×1080； 8、反潜回功能，单通道反潜回（防跟随）功能；多通道跨主机反潜回功能。当检测到任意一种反潜回报警提示，同时上传报警事件； 9、防潜回功能，同一人的卡片、二维码、人脸在同一通行方向上无法在多台设备上连续身份确认通行；设备可发出语音提示重复出入，二维码和人脸认证模式可通过软件独立配置是否参与反潜。如果学生进入后把卡通过各种方式（例如从窗口扔出来）交给别人，别人在使用这张卡同方向再次进入通道的时候，系统会自动报警； 10、消防联动，支持开关量信号联动，可通过开关量信号触发门禁设备开关；通道机支持与消防系统联动自动开闸功能，消防系统联动取消后摆臂能够自动进行复位； 11、验证后不通行不记录功能，可实现刷脸、刷卡、刷码成功后不通过通道，平台不记录该条人员进出信息，保证数据更准确； 12、视频联动功能：可以设置视频联动规则，当发生指定事件时联动摄像头抓拍或者录像，录像文件支持按照姓名、学号等条件进行检索，视频录像文件支持采用本地或远程的方式进行录像回放。 13、识读部分功能检测：设备支持读卡器、身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、指静脉、掌纹、显示屏等设备集成，实现多种认证组合应用。 14、防甩手功能：人员甩手通过闸机时，闸机不产生错误报警。 15、防跳跃功能：通道检测到有人翻越通道自动进行报警提示并对人员进行抓拍，并可单独统计与查看图片；对不刷卡翻跃通道人员进行自动抓拍。 | 16 | 台
3 | 人脸面板 | 1）权限管理：支持对门的开启方式及多种身份认证方式（卡、人脸、二维码、密码等）的使用权限进行组合设置，满足不同场景的权限管理需求。​ 2）系统与性能：采用主流智能操作系统，处理器具备多核心架构，保障设备稳定运行。​ 3）安装方式：支持嵌入式安装于人员通道，适配不同安装环境。​ 4）显示配置：配备不小于 8 英寸的触摸屏，分辨率不低于 1280×800，显示清晰，操作便捷 。​ 5）身份管制：具备在线身份管制功能，可灵活设置人员通行权限。​ 6）补光功能：支持补光灯手动开启 / 关闭及自动控制（可通过感应人脸、人体、刷卡、二维码等方式触发），确保不同光照条件下的识别效果。​ 7）认证方式：支持 IC 卡（如 mifare 卡等常见类型）识读，具备模块扩展能力，实现一体化识别，支持人脸、刷卡、二维码、密码等多种认证方式 。​ 8）联动报警：接入系统平台后支持视频联动报警，对未授权人员识读行为进行抓拍并实时预警；支持接入消防应急信号，实现应急开门；可根据预设事件联动关系，触发相应动作。​ 9）双认证功能：支持设置多人组合认证方式（如双脸认证），提升安全级别。​ 10）时段管制：支持假日、时区等时段通行权限设置，限制特定时段的开门许可。​ 11）抓拍记录：在身份识别过程中自动抓拍照片并上传至平台，便于事后追溯与分析。​ 12）数据加密：支持数据加密传输与下发，保障通讯数据安全，加密算法达到行业高级别标准。​ 13）火警联动：支持与火警系统联动，接收到火警信号后，自动控制门锁断电解锁 。 | 38 | 个 |  |  | //
4 | 不锈钢栅栏门 | 长*宽*高：1500*40*900； 材质：304不锈钢，厚度不低于1.0mm; | 3 | 套
5 | 大屏 | 1）接口配置：至少配备 2 个 HDMI 接口，同时可兼容其他常见视频输入输出接口，满足多样化设备连接需求。​ 2）屏幕规格：屏幕尺寸不小于 65 英寸，提供清晰、广阔的显示视野。​ 3）显示性能：具备高刷新率，刷新率不低于 144hz，确保画面流畅无卡顿；分辨率达到 4K 标准（3840×2160），呈现细腻高清画质。​ 4）存储能力：内置存储容量满足系统及应用运行需求，运行内存不低于 2GB，存储内存不低于 64GB ，支持数据存储与程序运行。 | 3 | 套
6 | 24口交换机 | 1）设备类型：二层网管交换机，满足公寓网络管理需求。​ 2）性能指标：交换容量不低于 336Gbps，包转发率不低于 42Mpps，保障数据高效转发 。​ 3）端口配置：配备 24 个自适应电口，支持 10/100/1000Mbps 速率；固化不少于 4 个 SFP 千兆光口，满足不同网络连接需求。​ 4）功能要求：支持 VLAN 划分，实现网络隔离与管理；具备 ACL 访问控制功能，保障网络安全；支持端口镜像，便于网络监控；支持端口聚合，提升链路带宽与可靠性 。 | 3 | 台
7 | 通道区域摄像头 | 1）设备类型：二层网管交换机，满足公寓网络管理需求。​ 2）性能指标：交换容量不低于 336Gbps，包转发率不低于 42Mpps，保障数据高效转发 。​ 3）端口配置：配备 24 个自适应电口，支持 10/100/1000Mbps 速率；固化不少于 4 个 SFP 千兆光口，满足不同网络连接需求。​ 4）功能要求：支持 VLAN 划分，实现网络隔离与管理；具备 ACL 访问控制功能，保障网络安全；支持端口镜像，便于网络监控；支持端口聚合，提升链路带宽与可靠性 。 | 12 | 台
8 | 硬盘录像机（通道使用） | 1）设备兼容性：支持接驳主流标准协议的网络摄像机，可接入常见视频编码码流格式，保障与多种设备协同工作。​ 2）解码性能：具备较强解码能力，至少支持 12 路 1080P 视频解码，能够满足多画面同时解码需求 。​ 3）视频处理：支持不低于 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放，确保画面清晰流畅。​ 4）显示输出：支持至少两种不同类型的视频输出接口（如 HDMI 与 VGA），可实现同 / 异源输出；其中一种接口支持 4K 超高清显示输出，另一种接口支持 1080P 高清显示输出。​ 5）存储配置：配备不少于 4 个 SATA 接口，单接口支持大容量硬盘接入，可满足长时间录像存储需求。​ 6）设备管理：支持 IP 设备集中管理，涵盖设备添加、参数设置、升级、数据导入导出等功能，便于操作维护。​ 7）回放功能：支持多路本地同步回放，满足多画面同时查看需求；具备针对人、车及事件类型的快速回放与智能检索功能，提升录像查看和检索效率。 | 1 | 台
9 | 配套硬盘 | 1）硬盘类型：需为适用于监控场景的专用硬盘，具备、高稳定性等特性，满足长时间数据存储需求。​ 2）存储容量：硬盘容量不小于 8TB，可提供充足的存储空间，确保录像等数据能有效保存 。 | 8 | 台
合计
三、项目实施及售后服务费用
序号 | 产品 | 参考功能及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 网线 | 国产优质品牌 | 4 | 箱
2 | 电源线 | 国产优质品牌 | 600 | 米
3 | 人工及辅材 | 辅材为国产优质品牌 | 1 | 批
合计
总计